## 表紙
金抜
長 野 市 建 設 部 建 築 課
| 見積期間 | 担 当 | 係 | 係 長 | 課長補佐 | 主 幹 | 課 長
令和３年度
日間
工 事 名 | エムウェーブ 照明器具更新工事
工 事 場 所 | 長野市 大字北長池
竣 工 期 日 |  |  | 令和 ４ 年 ３ 月 16 日
工 事 概 要 | 詳細は特記仕様書による
電気設備工事
設 計 者 資 格
住 所 氏 名 印
Note on E17: 竣工期日を入力

## 工事内訳
エムウェーブ 照明器具更新工事 金抜内訳書 （参考数量）
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
エムウェーブ
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
エムウェーブ
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
エムウェーブ
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
エムウェーブ |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED投光器 | 天井キャットウォーク
260
個
LED投光器 | サイド
106
個
照明制御盤
1
面
制御端末器収納盤 | AL-1-S、AL-14-S
2
面
制御端末器収納盤 | AL-2-S、AL-13-S
2
面
制御端末器収納盤 | AL-3-S、AL-12-S
2
面
制御端末器収納盤 | AL-4-S、AL-7-S、AL-8-S、AL-11-S
4
面
制御端末器収納盤 | AL-5-S、AL-15-S
2
面
制御端末器収納盤 | AL-6-S、AL-9-S、AL-10-S、AL-16-S
4
面
増幅器盤 | Z-1、Z-2
2
面
演出照明用接続箱 | Z1-1、Z1-2
設置 |  | 2
面
調光操作卓用接続
箱 設置 |  | 1
面
副制御装置 | 中継HUB含む
1
式
照明制御システム | ソフトウェア作成費
導入費 | 試験調整費 | 1
| 既設照明操作卓改修費 |  | 式
既存分電盤 | AL-1～AL-16
盤改修 | B1L-A1,1L-C2,2L-A1,3L-A1 | 1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 102
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾗｯｸ
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 197
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| 管内 | 372
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| ﾗｯｸ | 855
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P ﾗｯｸ
134
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
エムウェーブ |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 372
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 85
ｍ
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
運搬 | 発生品(工事全体）
1
式
発生品処分 | 工事全体
1
式
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 7
エムウェーブ |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
既存HID投光器 | 安定器含む
撤去 |  | 462
個
計