## 表紙
金抜
長 野 市 建 設 部 建 築 課
| 見積期間 | 担 当 | 係 | 係 長 | 課長補佐 | 主 幹 | 課 長
令和４年度
日間
工 事 名 | 道の駅信州新町 合併処理浄化槽更新機械設備工事
工 事 場 所 | 長野市 信州新町水内
竣 工 期 日 |  |  | 2023-03-01
工 事 概 要 | 道の駅信州新町の合併処理浄化槽（550人槽）の更新及び除害処理槽の新設を行うもの。
Ⅰ 機械設備工事
１．給水設備
２．排水設備
３．排水処理設備
４．撤去工事
設 計 者 資 格
住 所 氏 名 印
Note on E17: 竣工期日を入力

## 工事内訳
道の駅信州新町 合併処理浄化槽更新機械設備工事 金抜内訳書 （参考数量） |  |  |  |  | 道の駅信州新町 合併処理浄化槽更新機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
道の駅信州新町
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
道の駅信州新町
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
排水設備
1
式
排水処理設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
道の駅信州新町
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備 | 屋外給水設備
1
式
計
排水設備 | 屋外排水設備
1
式
計
排水処理設備 | 合併処理浄化槽
1
式
排水処理設備 | 機械室
1
式
排水処理設備 | 除害処理槽
1
式
計
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
道の駅信州新町 |  | 給水設備 |  |  | 屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合
| 地中配管 20A | 5
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 20A
| 600H | 5
ｍ
不凍栓 | 20A L=0.4m
1
組
不凍栓ﾎﾞｯｸｽ(長野 | VC-6
県仕様) |  | 1
組
散水栓ﾎﾞｯｸｽ | WB･13A 水栓共
1
個
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
5
ｍ
地中埋設標 | 鉄 製
1
個
既存管切断接続 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
道の駅信州新町 |  | 排水設備 |  |  | 屋外排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VU) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 24
(VU) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 125A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 53
(VU) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 97
(VU) |  |  | ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 80A
| 450H | 4
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 100A
| 450H | 5
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 100A
| 600H | 19
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 125A
| 600H | 8
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 125A
| 800H | 9
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 125A
| 1000H | 24
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 125A
| 1200H | 11
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 125A
| 1500H | 1
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 150A
| 800H | 20
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 150A
| 1000H | 15
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 150A
| 1500H | 28
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 150A
| 1800H | 15
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 150A
| 2100H | 18
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 150A
| 2400H | 1
ｍ
たて込み簡易土留
63
ｍ
既存放流桝 | ﾏﾝﾎｰﾙ蓋新設
| 水封形 φ600 T-20 | 1
組
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
道の駅信州新町 |  | 排水設備 |  |  | 屋外排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 起点中間
| 主管75-桝径125 600H T-14 | 2
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 合流
| 主管100-桝径150 600H T-8 | 1
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 起点中間
| 主管100-桝径150 600H T-8 | 4
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 合流
| 主管125-桝径200 900H T-8 | 1
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 起点中間
| 主管125-桝径200 600H T-8 | 3
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 起点中間
| 主管125-桝径200 900H T-8 | 2
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 起点中間
| 主管125-桝径200 1200H T-8 | 1
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 起点中間
| 主管125-桝径200 1200H T-25 | 1
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 起点中間
| 主管125-桝径200 1500H T-25 | 1
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 合流
| 主管150-桝径200 600H T-8 | 1
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 合流
| 主管150-桝径200 1200H T-25 | 1
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 合流
| 主管150-桝径200 1500H T-25 | 1
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 合流
| 主管150-桝径200 2100H T-25 | 1
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 起点中間
| 主管150-桝径200 900H T-8 | 1
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 起点中間
| 主管150-桝径200 900H T-25 | 1
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 起点中間
| 主管150-桝径200 1800H T-25 | 2
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 起点中間
| 主管150-桝径200 2100H T-25 | 2
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | ﾄﾞﾛｯﾌﾟ
| 主管125-桝径200 900H T-8 | 1
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | ﾄﾞﾛｯﾌﾟ
| 主管125-桝径200 900H T-25 | 1
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | SUT(目皿付きﾄﾗｯﾌﾟ桝)
| 主管75-桝径200 600H T-8 | 2
組
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
道の駅信州新町 |  | 排水設備 |  |  | 屋外排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塩ﾋﾞ製小口径桝 | SUT(目皿付きﾄﾗｯﾌﾟ桝)
| 主管100-桝径200 600H T-14 | 2
組
既存管切断接続 | キャップ止め共 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
道の駅信州新町 |  | 排水処理設備 |  |  | 合併処理浄化槽
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器設備 | ＳＴ－１
合併処理浄化槽 | 流量調整担体流動生物ろ過方式
| 110ｍ3/日 550人槽 | 1
| FRP製 付属機器共 |  | 組
運搬費
1
式
機器据付工費 | ｸﾚｰﾝ25t
| 水張作業共 | 1
式
開口部及び枠
据付費 |  | 1
式
マンホール塗装費
1
式
処理槽配管工事 | 機械室・除害処理槽共
1
式
臭突・臭気配管工 | 機械室・除害処理槽共
事 |  | 1
式
電気工事 | 機械室・除害処理槽共
1
式
試運転調整費
1
式
直接仮設
遣方 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
整理清掃 | [5 empty] | 別紙 00-0006
後片付け |  | 1
式
足場 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
土工
根切り | 総掘り
| 法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 751
ｍ3
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
道の駅信州新町 |  | 排水処理設備 |  |  | 合併処理浄化槽
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
埋戻し
458
ｍ3
敷き均し・整地
117
㎡
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し
| - | 1
往復
水替え費 | φ50、1台、10日、雨水程度
1
式
地業
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
（頂版ｽﾗﾌﾞ） |  | 6.7
ｍ3
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
（基礎ｽﾗﾌﾞ） |  | 20.9
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度18 S15
| 粗骨材20 | 7
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
1
式
鉄筋
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D10
異形棒鋼 |  | 1.2
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D13
異形棒鋼 |  | 5.9
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D16
異形棒鋼 |  | 1.9
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD345 D19
異形棒鋼 |  | 1.3
ｔ
鉄筋加工組立 | 運搬共
1
式
コンクリート
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度21 S15
（基礎ｽﾗﾌﾞ） | 粗骨材20 | 34.8
ｍ3
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
道の駅信州新町 |  | 排水処理設備 |  |  | 合併処理浄化槽
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度21 S15
（頂版ｽﾗﾌﾞ、柱） | 粗骨材20 | 37.1
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
1
式
構造体強度補正 | N6
1
式
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-15-25
| ﾊﾞｹｯﾄ打設共 | 1
式
型枠
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 44.9
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
44.9
㎡
支柱型枠 | 300φ
27
本
同上取付費
1
式
左官
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 防水下地
仕上げ |  | 133
㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し | 木ごて、基礎ｽﾗﾌﾞ
139
㎡
金属
浮上防止具用ｱﾝｶｰ | D13、SS+ﾀｰﾙ
36
か所
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
道の駅信州新町 |  | 排水処理設備 |  |  | 機械室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器設備
機械室 | 屋外自立型 鋼板製 焼付塗装
| 制御盤共 | 1
基
運搬費
1
式
機器据付工費 | ｸﾚｰﾝ10t
| 水張作業共 | 1
式
直接仮設
遣方 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
整理清掃 | [5 empty] | 別紙 00-0011
後片付け |  | 1
式
土工
根切り | 総掘り
| 法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 23.2
ｍ3
埋戻し
10.7
ｍ3
敷き均し・整地
21.8
㎡
地業
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
1.6
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度18 S15
| 粗骨材20 | 0.8
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
道の駅信州新町 |  | 排水処理設備 |  |  | 機械室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D13
異形棒鋼 |  | 0.2
ｔ
鉄筋加工組立 | 運搬共
1
式
コンクリート
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度21 S15
（基礎ｽﾗﾌﾞ） | 粗骨材20 | 11.5
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
1
式
構造体強度補正 | N6
1
式
型枠
型枠 | 打放合板型枠B種
| 壁式構造 基礎部 | 14.2
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
14.2
㎡
左官
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 防水下地
仕上げ |  | 14.4
㎡
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
道の駅信州新町 |  | 排水処理設備 |  |  | 除害処理槽
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器費 | ＥＴ－１
除害処理槽 | 担体流動方式 6.6ｍ3/日
| FRP製 付属機器共 | 1
基
運搬費
1
式
機器据付工費 | ｸﾚｰﾝ16t
| 水張作業共 | 1
式
開口部及び枠
据付費 |  | 1
式
マンホール塗装費
1
式
脱臭装置 | ｶｰﾄﾘｯｼﾞ式活性炭吸着方式
| 600m3/h | 1
基
運搬費
1
式
機器据付費
1
式
臭突管支持金具 | 材工共 SS+Zn
1
式
直接仮設
遣方 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
整理清掃 | [5 empty] | 別紙 00-0015
後片付け |  | 1
式
足場 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
土工
根切り | 総掘り
| 法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 203
ｍ3
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
道の駅信州新町 |  | 排水処理設備 |  |  | 除害処理槽
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
埋戻し
146
ｍ3
敷き均し・整地
61.5
㎡
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し
| - | 1
往復
水替え費 | φ50、1台、10日、雨水程度
1
式
地業
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
（頂版ｽﾗﾌﾞ） |  | 1.3
ｍ3
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
（基礎ｽﾗﾌﾞ） |  | 2.7
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度18 S15
| 粗骨材20 | 1.4
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
1
式
鉄筋
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D10
異形棒鋼 |  | 0.1
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D13
異形棒鋼 |  | 1.4
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D16
異形棒鋼 |  | 0.3
ｔ
鉄筋加工組立 | 運搬共
1
式
コンクリート
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度21 S15
（基礎ｽﾗﾌﾞ） | 粗骨材20 | 8.8
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度21 S15
（頂版ｽﾗﾌﾞ、柱） | 粗骨材20 | 6.4
ｍ3
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
道の駅信州新町 |  | 排水処理設備 |  |  | 除害処理槽
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
1
式
構造体強度補正 | N6
1
式
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-15-25
| ﾊﾞｹｯﾄ打設共 | 1
式
型枠
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 28.8
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
28.8
㎡
支柱型枠 | 300φ
10
本
同上取付費
1
式
左官
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 防水下地
仕上げ |  | 25.4
㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し | 木ごて、基礎ｽﾗﾌﾞ
26.2
㎡
金属
浮上防止具用ｱﾝｶｰ | D13、SS+ﾀｰﾙ
8
か所
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
道の駅信州新町 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存機械室撤去 | 基礎共
1
式
既存機器撤去 | 送風機 6台 ポンプ類 10台
| 膜及び膜ユニット 2箇所 | 1
| 膜ガイドレール |  | 式
既存浄化槽 | 隔壁穴あけ 補修共
槽内加工 |  | 1
式
既存浄化槽 | 800×1200 T-14
点検蓋交換 |  | 2
か所
既存浄化槽 | φ600 T-6
マンホール交換 |  | 1
か所
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
既存アスファルト | 路盤15cm 表層5cm
舗装撤去復旧 | 解体225m2 舗装273m2 | 1
式
既存磁器質タイル
舗装撤去復旧 |  | 1
式
建設発生土運搬 | 建設発生土 1029.4m3
1
式
産業廃棄物収集運
搬 |  | 1
式
汚泥引抜き | 30m3 処分共
1
式
産業廃棄物処分 | 金属くず 0.5m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 1.6t
| 解体系混合廃棄物 23.5m3 | 1
| ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 20.3t |  | 式
建設発生土処分 | 第3種 1029.4m3
1
式
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
道の駅信州新町 |  | 給水設備 |  |  | 屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存管切断接続 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
配管切断 | 配管切断 20A 保温無
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
道の駅信州新町 |  | 排水設備 |  |  | 屋外排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存管切断接続 | キャップ止め共 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
配管切断 | 配管切断 75A 保温無
(樹脂管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 100A 保温無
(樹脂管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 125A 保温無
(樹脂管類) |  | 6
･手間のみ |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
道の駅信州新町 |  | 排水処理設備 |  |  | 合併処理浄化槽
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
遣方 | 一 般
158
㎡
計
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
墨出し | 一 般 RC･SRC造
| ﾋﾟｯﾄ | 268
㎡
計
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
養生 | 一 般 RC･SRC造
| ﾋﾟｯﾄ | 268
㎡
計
整理清掃 | [5 empty] | 別紙 00-0006
後片付け |  | 1
式
整理清掃 | 一 般 RC･SRC造
後片付け | ﾋﾟｯﾄ | 268
㎡
計
足場 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
内部足場 | 掛払い手間、賃料30日、基本料、修
| 理費、運搬費共 | 158
| 脚立足場、階高4.0m以下 |  | ㎡
登り桟橋 | 掛払い手間、賃料30日、基本料、修
| 理費、運搬費共 | 5
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
道の駅信州新町 |  | 排水処理設備 |  |  | 機械室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
遣方 | 一 般
17.4
㎡
計
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
墨出し | 一 般 RC･SRC造
| ﾋﾟｯﾄ | 14.4
㎡
計
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
養生 | 一 般 RC･SRC造
| ﾋﾟｯﾄ | 14.4
㎡
計
整理清掃 | [5 empty] | 別紙 00-0011
後片付け |  | 1
式
整理清掃 | 一 般 RC･SRC造
後片付け | ﾋﾟｯﾄ | 14.4
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
道の駅信州新町 |  | 排水処理設備 |  |  | 除害処理槽
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
遣方 | 一 般
26.2
㎡
計
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
墨出し | 一 般 RC･SRC造
| ﾋﾟｯﾄ | 26.2
㎡
計
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
養生 | 一 般 RC･SRC造
| ﾋﾟｯﾄ | 26.2
㎡
計
整理清掃 | [5 empty] | 別紙 00-0015
後片付け |  | 1
式
整理清掃 | 一 般 RC･SRC造
後片付け | ﾋﾟｯﾄ | 26.2
㎡
計
足場 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
内部足場 | 掛払い手間、賃料30日、基本料、修
| 理費、運搬費共 | 26.2
| 脚立足場、階高4.0m以下 |  | ㎡
登り桟橋 | 掛払い手間、賃料30日、基本料、修
| 理費、運搬費共 | 4.4
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
道の駅信州新町 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 20
(SGP-VD) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VU) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 125A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 91
(VU) |  |  | ｍ
グリストラップ | 2000×700×H1000
ＧＴ－１ |  | 1
組
グリストラップ | 2000×1000×H1350
ＧＴ－２ |  | 1
組
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 24
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い | 盛替え（設置費＋賃料＋撤去費）
| 仮囲鉄板 H=3.0m 賃料120日 | 61
| 基本料（修理費）、運搬費共 |  | ｍ
仮囲い | 引継ぎ分（賃料＋撤去費）
| 仮囲鉄板 H=3.0m 賃料120日 | 43
| 基本料（修理費）、運搬費共 |  | ｍ
仮囲い | 撤去費
| 仮囲鉄板 H=3.0m - | 18
| 運搬共 |  | ｍ
ﾊﾟﾈﾙｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | 引継ぎ分（賃料4ヵ月＋撤去費）
| W6000×H2000 | 1
| 運搬費共 |  | か所
交通誘導警備員B
80
人
計