## 表紙
【金抜 工事費内訳書】
工事名 | 国補 三輪小学校 西校舎長寿命化改修建築工事
工事場所 | 長野市三輪八丁目
竣工期日 |  | 2024-11-27
工事概要 | 敷地面積 | 12,346.02㎡
| 工事内容 | 三輪小学校西校舎の長寿命化大規模修繕工事 一式
| 工事種目 | １．西校舎改修工事
RC造 地上３階建 延床面積2,280.81㎡ 昭和51・52年築
２. ポンプ庫改修工事
３. 受水槽改修工事
※ 公共建築工事共通費積算基準（令和５年度改定・国土交通省大臣官房官庁営繕部）適用
※ 本工事は、週休２日試行工事（施工者希望型）の対象工事です。

## 工事内訳
国補 三輪小学校 西校舎長寿命化改修建築工事 金抜内訳書 （参考数量） |  |  |  |  | 国補 三輪小学校 西校舎長寿命化改修建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
法定福利費概算額
1
式

## 種目
建築工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
西校舎
1
式
ポンプ庫
1
式
受水槽
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳
西校舎
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
防水改修
1
式
外装改修
1
式
建具改修
1
式
内装改修
1
式
塗装改修
1
式
躯体改修
1
式
環境配慮改修
1
式
外構改修
1
式
解体撤去
1
式
発生材処理
1
式
計
建築工事 科目別内訳
ポンプ庫
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
防水改修
1
式
外壁改修
1
式
建具改修
1
式
発生材処理
1
式
計
建築工事 科目別内訳
受水槽
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
防水改修
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳
西校舎
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
防水改修 | 改修
1
式
計
外装改修 | 改修
1
式
計
建具改修 | ｱﾙﾐ製建具(新設分)
1
式
建具改修 | ｱﾙﾐ製建具(ｶﾊﾞｰ工法)
1
式
建具改修 | 鋼製建具
1
式
建具改修 | ｼｬｯﾀｰ
1
式
建具改修 | 木製ｽｸｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ
1
式
建具改修 | 木製建具
1
式
建具改修 | ｶﾞﾗｽ
1
式
建具改修 | その他
1
式
計
内装改修 | 改修
1
式
計
塗装改修 | 改修
1
式
計
躯体改修 | 改修
1
式
建築工事 中科目別内訳
西校舎
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
環境配慮改修 | 撤去
1
式
計
外構改修
1
式
計
解体撤去 | 撤去
1
式
計
発生材処理 | 発生材運搬(積込み共)
1
式
発生材処理 | 発生材処分
1
式
計
建築工事 中科目別内訳
ポンプ庫
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
防水改修 | 改修
1
式
計
外壁改修 | 改修
1
式
計
建具改修 | 撤去
1
式
建具改修 | 改修
1
式
計
発生材処理 | 発生材運搬(積込み共)
1
式
発生材処理 | 発生材処分
▲1
式
計
建築工事 中科目別内訳
受水槽
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
防水改修 | 撤去
1
式
防水改修 | 改修
1
式
計
発生材処理 | 発生材運搬(積込み共)
1
式
発生材処理 | 発生材処分
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳
西校舎 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
内部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
建築工事 細目別内訳
西校舎 |  | 防水改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
( 外 部 )
【ﾊﾞﾙｺﾆｰ】
ﾊﾞﾙｺﾆｰ床水洗い | 2・3階
| 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 10～15MPa程度 | 240
㎡
ﾊﾞﾙｺﾆｰ | 平部 X-2 密着工法、粗面仕上
ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ塗膜防水 |  | 240
㎡
中継ﾄﾞﾚｰﾝ | 差込式 塗膜防水用 100φ
16
か所
小計
【ｼｰﾘﾝｸﾞ】
建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ | 変成ｼﾘｺｰﾝ(MS-2)
| 15×10 | 1,006
ｍ
取合水切ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変成ｼﾘｺｰﾝ(MS-2)
| 20×10 | 101
ｍ
打継ぎｼｰﾘﾝｸﾞ | ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2)
| 15×10 | 260
ｍ
小計
計
建築工事 細目別内訳
西校舎 |  | 外装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
( 屋 根 )
屋根 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ | t=0.4
鋼板瓦棒葺 | 唐草、棟包み共 | 931
㎡
屋根下ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨ | #940 厚み1mm 23kg品
ﾝｸﾞ |  | 931
㎡
屋根 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ | t=0.4
鋼板水切り | ｴﾌﾟﾛﾝ面戸、木下地共 | 53.6
ｍ
屋根 雪止めｱﾝｸﾞﾙ | L-50×50×4 亜鉛ﾒｯｷ品
| 取付金具@910共 | 286
ｍ
屋根 ﾊｾﾞ巻折板ｶﾞ | t=0.6 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ厚4mm裏貼り
ﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 | 30分耐火仕様 | 84.5
| 折板山高H90程度 |  | ㎡
屋根 ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ | 妻用ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ共
58.1
ｍ
屋根 水上面戸 | ｴﾌﾟﾛﾝ面戸共
15
ｍ
屋根 換気面戸
15
ｍ
屋根 壁取合い | W=450 t=0.5
ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 | t=12耐水下地合板、ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ共 | 38.9
水切り |  |  | ｍ
屋根 雪止めﾈｯﾄ | SUS製 既製品 900×400
| ｽﾜﾛｰ工業 ｽﾉｰZneo D451同等品 | 70.8
ｍ
屋根 捨て笠木 | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.4
58.7
ｍ
屋根 東棟取合い | W=400 t=0.4
ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 | t=12合板下地、ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ共 | 7
水切り |  |  | ｍ
屋根 軒樋 | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.8加工
| W200×H150程度 | 158
| 落し口塩ﾋﾞ製共 |  | ｍ
屋根 樋受け金物 | 亜鉛ﾒｯｷ FB-4.5×50@450 加工品
351
か所
屋根 竪樋 | ｱﾙﾐｶﾗｰ既製品 114φ
| ｴﾙﾎﾞ、ﾄﾞﾚﾝ継手共 | 220
ｍ
屋根 竪樋ｽﾃﾝﾚｽ支
持金物 |  | 150
か所
屋根 煙突撤去部 | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.4 合板t=12下地
笠木 | W750×300程度 | 6
| 下地ｱﾝｶｰ固定共 |  | か所
屋根 煙突周囲撤 | t=25 ｼﾞｮｲﾅｰ金物共
去部木毛板復旧 |  | 24
㎡
小計
建築工事 細目別内訳
西校舎 |  | 外装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
( 外 壁 )
施工数量調査 | 打放し面･仕上塗材改修
(外壁改修) |  | 1,634
㎡
外壁・軒天水洗い | X1～X9通り
| 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 10～15MPa程度 | 780
㎡
外壁・軒天可とう | X1～X9通り
形薄塗材E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 吹付け | 780
| 下地調整費別途 |  | ㎡
外壁水洗い | X9～X17通り(北・南面)
| ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材除去済部分 | 854
| 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 10～15MPa程度 |  | ㎡
外壁・軒天下地調 | X9～X17通り
整 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材除去済部分 | 854
| C-2程度 既存塗膜除去面(RC) |  | ㎡
外壁・軒天可とう | X9～X17通り
形薄塗材E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 吹付け | 854
| 下地調整費別途 |  | ㎡
外壁水洗い | Y1～Y4通り(ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ以外の部分)
| 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 10～15MPa程度 | 84
㎡
基礎巾木水洗い | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 10～15MPa程度
39.8
㎡
小計
(劣化部補修)
ｸﾗｯｸ補修 | ひび割れ幅0.2mm以上1.0mm以下
| 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 | 16.6
ｍ
小計
( ﾊﾞﾙｺﾆｰ )
手摺笠木ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて 糸幅200
| PC笠木撤去部 | 148
ｍ
ﾊﾞﾙｺﾆｰ
既存控え柱撤去部 |  | 14.8
壁補修 |  |  | ㎡
ｱﾙﾐ製ｵｰﾀﾞｰ手摺 | (株)ﾂﾂﾞｷ製ﾐﾘｱ縦格子躯体隠しﾀｲﾌﾟ
| H=1100 笠木共 | 148
| BL認定同等品 150型 |  | ｍ
ｱﾝｶｰ引張試験 | M12
1
式
下請け諸経費
1
式
小計
建築工事 細目別内訳
西校舎 |  | 外装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
( その他 )
ｱﾙﾐ笠木 | W=200 既製品
58.7
ｍ
ｱﾙﾐ笠木 | ｺｰﾅｰ役物
4
か所
ｱﾙﾐ笠木 | 山形役物
1
か所
東棟取合い | W=650程度
ｱﾙﾐEXP.J | 屋根+屋根 ｸﾘｱﾗﾝｽ200程度 | 10.6
ｍ
小計
計
建築工事 細目別内訳
西校舎 |  | 建具改修 |  |  | ｱﾙﾐ製建具(新設分)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AW-2Z | W3670×H2700
| 防火設備 | 2
か所
取付調整費 | (法定福利費含む)
1
式
運搬費
1
式
現場ｼｰﾙ費
1
式
下請け諸経費 | 法定福利費を除く
1
式
計
建築工事 細目別内訳
西校舎 |  | 建具改修 |  |  | ｱﾙﾐ製建具(ｶﾊﾞｰ工法)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AW-1 | W3570×H2100
8
か所
AW-1A | W3570×H2100
2
か所
AW-1B | W3570×H2100
11
か所
AW-2 | W3570×H2100
13
か所
AW-2A | W3570×H2750
3
か所
AW-3 | W1700×H1200
6
か所
AW-4Z | W3070×H1400
| 防火設備 | 2
か所
AW-5 | W3570×H1400
27
か所
AW-5A | W3570×H400
1
か所
AW-5BZ | W2970×H1400
| 防火設備 | 2
か所
AW-6Z | W2970×H1100
| 防火設備 | 1
か所
AW-7Z | W800×H500
| 防火設備 | 1
か所
AW-8 | W1800×H1400
1
か所
AW-8A | W1800×H900
| SUS落下防止手摺共 | 1
か所
AW-10Z | W2970×H2100
| 防火設備 | 2
か所
AW-11 | W3570×H900
| SUS落下防止手摺共 | 13
か所
AD-3 | W1800×H2500
1
か所
新規建具及び額縁 | (法定福利費を含む)
取付費 |  | 1
式
ｼｰﾘﾝｸﾞ費
1
式
運搬費
1
式
建築工事 細目別内訳
西校舎 |  | 建具改修 |  |  | ｱﾙﾐ製建具(ｶﾊﾞｰ工法)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
実測調査管理費
1
式
下請け諸経費 | 法定福利費を除く
1
式
計
建築工事 細目別内訳
西校舎 |  | 建具改修 |  |  | 鋼製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FSD-1 | W2900×H2600
| 特定防火設備 | 3
か所
FSD-2 | W1470×H1800
| 防火設備 | 1
か所
SD-1 | W850×H1900
| 防火設備 | 2
か所
取付工事費 | (法定福利費を含む)
1
式
運搬費
1
式
計
建築工事 細目別内訳
西校舎 |  | 建具改修 |  |  | ｼｬｯﾀｰ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FSS-1 | W3000×H2300
| 特定防火設備 | 2
か所
FSS-2 | W3000×2300
| 特定防火設備 | 1
か所
取付工事費 | (法定福利費を含む)
1
式
運搬費
1
式
計
建築工事 細目別内訳
西校舎 |  | 建具改修 |  |  | 木製ｽｸｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SP-1 | W1675×H2600
2
か所
SP-2 | W1675×H2000
1
か所
SP-3A | W3610×H2575
4
か所
SP-3B | W3610×H2575
4
か所
SP-4 | W3610×H2575
2
か所
SP-5A | W3610×H2575
11
か所
SP-5B | W3610×H2575
11
か所
SP-6 | W9000×H2920
1
か所
SP-7 | W3610×H2575
1
か所
SP-7A | W3610×H2575
1
か所
SP-7B | W3610×H2575
1
か所
SP-8 | W2700×H3070
3
か所
取付工事費 | (法定福利費を含む)
1
式
運搬費
1
式
下請け諸経費 | 法定福利費を除く
1
式
計
建築工事 細目別内訳
西校舎 |  | 建具改修 |  |  | 木製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WD-2 | W850×H2000
| 学校強化ｶﾞﾗｽt4共 | 2
か所
計
建築工事 細目別内訳
西校舎 |  | 建具改修 |  |  | ｶﾞﾗｽ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
( 外 部 )
網入り型ｶﾞﾗｽ | t=6.8 2.18ｍ2以下
0.7
㎡
複層ｶﾞﾗｽ | ST4+A6+ST4 2.00ｍ2以下
436
㎡
複層ｶﾞﾗｽ | ST5+A6+ST5 2.00ｍ2以下
20.4
㎡
複層ｶﾞﾗｽ | STF4+A6+ST4 2.00ｍ2以下
12.2
㎡
複層ｶﾞﾗｽ | Low-E5+A6+PW6.8 2.00ｍ2以下
50.5
㎡
ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ | ｼﾘｺﾝ系 5x5 両面数量
3,684
ｍ
ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ | 防火 ｼﾘｺﾝ系 8x8 両面数量
424
ｍ
ｶﾞﾗｽ清掃
520
㎡
飛散防止ﾌｨﾙﾑ | 内部
21
㎡
小計
( 内 部 )
型ｶﾞﾗｽ | t=4 2.18ｍ2以下
4.9
㎡
学校用強化ｶﾞﾗｽ | t=4 0.2ｍ2以下
82.4
㎡
ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ | ｼﾘｺﾝ系 5x5 両面数量
1,076
ｍ
ｶﾞﾗｽ清掃
87.5
㎡
小計
計
建築工事 細目別内訳
西校舎 |  | 建具改修 |  |  | その他
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
( 外 部 )
建具周囲防水 | 外部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 994
ｍ
( 内 部 )
建具周囲 | 内部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 206
ｍ
計
建築工事 細目別内訳
西校舎 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(床 面)
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
| 一般床 熱溶接工法 | 844
㎡
階段ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
62.7
㎡
床 天然木化粧複 | t=15.5 接着貼
合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ | 緩衝材 特殊耐水合板 単板2mm
表層特殊強化・抗菌加工(ﾍﾟｯﾄ樹脂ｺ
ｰﾃｨﾝｸﾞ処理等)
831
㎡
床 ﾓﾙﾀﾙ下地金ｺﾞﾃ | t=20
961
㎡
床 既存ﾓﾙﾀﾙ下地 | ﾓﾙﾀﾙ未撤去部分
補修 |  | 714
㎡
既存階段ﾓﾙﾀﾙ下地 | ﾓﾙﾀﾙ面 段型
補修 |  | 62.7
㎡
段鼻ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ金物 | SUS製ｺﾞﾑﾀｲﾔ入 W=40 既製品
156
ｍ
床点検口 | ｱﾙﾐ製
| 600角 密閉型 鍵付 | 1
か所
配管ﾄﾚﾝﾁ 点検口 | ｱﾙﾐ型材枠 既製品 1000×1000
1
か所
配管ﾄﾚﾝﾁ 点検口 | ｱﾙﾐ型材枠 既製品 450×500
1
か所
配管ﾄﾚﾝﾁ 点検口 | ｱﾙﾐ型材枠 既製品 450×600
35
か所
小計
(幅木・壁)
腰壁 唐松羽目板 | 柱型含む
| t=12 | 525
㎡
腰壁 ｼﾅ合板 | 柱型含む
| t=5.5 目透し | 208
㎡
腰壁 ﾗﾜﾝ合板 | t=5.5 捨張り
9
㎡
腰壁 ﾗﾜﾝ合板 | t=9.0 捨張り
332
㎡
柱型 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | t=12.5 GL工法
390
㎡
建築工事 細目別内訳
西校舎 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁 ﾗﾜﾝ合板 | t=9.0 ｸﾛｽ下地
| (階段含む) | 227
㎡
壁 ｼﾅ合板 | t=5.5 目透し
810
㎡
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り | 1,016
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
壁 有孔ｼﾅ合板 | t=6.0 裏面寒冷紗 ｸﾞﾗｽｳｰﾙt50共
74.9
㎡
壁 掲示用ｸﾛｽ | 難燃仕様
| (階段含む) | 227
㎡
掲示板見切 | 木製(唐松材) 見付35
408
ｍ
壁 掲示ｸﾛｽ | SP部 難燃仕様
206
㎡
下り壁 | t=9.5
化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ |  | 46.5
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 90形 下地張りあり @450
72.4
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 50形 下地張りあり @450
1,401
㎡
3階廊下 下り壁 | 65形 下地張りあり @450
軽量鉄骨壁下地 |  | 46.5
㎡
梁型 | 65形 下地張りあり @450
軽量鉄骨壁下地 |  | 24.2
㎡
梁型 | 65形 下地張りなし @300
軽量鉄骨壁下地 |  | 151
㎡
梁型 | 50形 下地張りあり @450
軽量鉄骨壁下地 |  | 77.9
㎡
巾木:木製 | 天然木材(唐松材) H=100
552
ｍ
階段木製ｻｻﾗ巾木 | 天然木材(唐松材)
64.2
ｍ
腰壁見切 | 木製(唐松材) 見付35
512
ｍ
腰壁 | ﾀﾓ集成材 45×45
木製ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ |  | 789
ｍ
階段集成材笠木 | ﾀﾓ 260×60
27
ｍ
階段集成材手摺 | φ38 ﾀﾓ SUS製受金具@600共
73.2
ｍ
建築工事 細目別内訳
西校舎 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火上主要な間仕 | ｽﾀｯﾄﾞ45形
切り | 強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt12.5二重張り(両面) | 63.5
㎡
耐火ｼｰﾙ | (両面)
207
ｍ
小計
(天井面)
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 610
張り(GB-D) |  |  | ㎡
天井 吸音化粧石 | t=9.5
膏ﾎﾞｰﾄﾞ |  | 1,106
㎡
天井 岩綿吸音板 | t=9.0
| 石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9.5捨張り共 | 79.2
㎡
梁型 | t=9.5
吸音化粧 |  | 151
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ |  |  | ㎡
梁型見切縁 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製
347
ｍ
梁型 ｼﾅ合板 | t=5.5 目透し
63.7
㎡
梁型 有孔ｼﾅ合板 | t=6 目透し
14.2
㎡
梁型 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り | 77.9
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
梁型 岩綿吸音板 | t=9.0
| 石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9.5捨張り共 | 24.2
㎡
廻り縁:塩ﾋﾞ製 | 目透し
1,258
ｍ
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 79.2
㎡
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 81.3
㎡
天井点検口 | 450角 目地ﾀｲﾌﾟ 補強共
77
か所
天井開口補強 | 天井埋込器具 B1 W220×L1235
46
か所
天井開口補強 | 天井埋込器具 C1 W220×L1235
126
か所
天井開口補強 | 天井埋込器具 D1 W220×L1235
33
か所
建築工事 細目別内訳
西校舎 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存天井下地調整 | 軽量鉄骨天井下地 |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
小計
【木製学校間仕切 | SP1～SP7B（SP6は除く）
り部】
あと施工ｱﾝｶｰ接着 | M10 上向き
系 |  | 73
本
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りあり @450
60.9
㎡
小計
【断熱材】
現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 | 外壁面
| t=30 A種1 | 497
㎡
現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 | ｽﾗﾌﾞ面
| t=30 A種1 | 780
㎡
現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 | 梁面(外壁に面する梁底,R階ｽﾗﾌﾞ下)
| t=30 A種1 | 192
㎡
小計
(家具・仕上ﾕﾆｯﾄ
等)
【製作家具】
F-1a
足洗い場・流し台
・窓下収納・FF収
納
1
か所
F-1b
流し台・窓下収納 |  | 3
・FF収納 |  |  | か所
F-2
保健室用収納棚 |  | 1
か所
F-3
ﾍﾞｯﾄﾞ収納・布団 |  | 1
収納 |  |  | か所
F-4a
児童用ﾛｯｶｰ・掃除 |  | 3
用具入れ |  |  | か所
F-4b
児童用ﾛｯｶｰ・掃除 |  | 4
用具入れ |  |  | か所
建築工事 細目別内訳
西校舎 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
F-4c
児童用ﾛｯｶｰ・掃除 |  | 3
用具入れ |  |  | か所
F-4d
児童用ﾛｯｶｰ・掃除 |  | 1
用具入れ |  |  | か所
F-5a
教師用ﾛｯｶ- |  | 3
か所
F-5b
教師用ﾛｯｶ- |  | 6
か所
F-5c
教師用ﾛｯｶ- |  | 4
か所
F-6a
ｵｰﾌﾟﾝ棚・流し台 |  | 1
・FF収納 |  |  | か所
F-6b
ｵｰﾌﾟﾝ棚・流し台 |  | 1
・FF収納 |  |  | か所
F-7a
ｵｰﾌﾟﾝ棚 |  | 1
か所
F-7b
ｵｰﾌﾟﾝ棚 |  | 1
か所
F-8
ｵｰﾌﾟﾝ棚・FF収納 |  | 6
か所
F-9
流し台・窓下収納
(ﾐｼﾝ収納)・FF収
納
1
か所
F-10
窓下収納(ﾐｼﾝ収納 |  | 1
) |  |  | か所
F-11
教師用調理台 |  | 1
か所
F-12a
児童用調理台 |  | 5
か所
F-12b | 昇降式ﾀｲﾌﾟ
児童用調理台 |  | 1
か所
F-13
収納棚 |  | 1
か所
F-14
掃除用具入 |  | 2
か所
F-15a
流し台・窓下収納 |  | 1
・FF収納 |  |  | か所
F-15b
流し台・窓下収納 |  | 1
・FF収納 |  |  | か所
建築工事 細目別内訳
西校舎 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
F-16
教師用実験台 |  | 1
か所
F-17
児童用実験台 |  | 4
か所
F-18
収納棚・掃除用具 |  | 1
入 |  |  | か所
F-19
準備室用実験台 |  | 1
か所
F-20
収納棚 |  | 1
か所
F-21
収納棚 |  | 1
か所
F-22
薬品庫 |  | 2
か所
F-23
収納棚 |  | 6
か所
F-24
軽量棚 |  | 2
か所
F-25a
窓下収納・FF収納 |  | 1
か所
F-25b
窓下収納・流し台 |  | 1
・FF収納 |  |  | か所
F-26
掃除用具入・収納 |  | 1
棚 |  |  | か所
F-27
収納棚・掃除用具 |  | 1
入 |  |  | か所
F-28a
収納棚 |  | 1
か所
F-28b
収納棚 |  | 1
か所
F-29
窓下収納・FF収納 |  | 1
か所
F-31
軽量棚 |  | 4
か所
F-32
流し台・調理台 |  | 1
か所
B-1
曲面黒板 |  | 9
か所
B-2
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ |  | 1
か所
建築工事 細目別内訳
西校舎 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
B-3
上下黒板 |  | 1
か所
B-4 | 五線譜
上下黒板 |  | 1
か所
小計
【ｻｲﾝ】
突き出し型 | W295×H270×D27(18)
18
か所
平付け型 | W295×H270×D27(18)
9
か所
現場施工費
1
式
諸経費 | (法定福利費を含む)
1
式
小計
【ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ
扉開き勝手変更】
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | 1～3階
扉開き勝手変更 | 金具取替 | 3
か所
施工費
1
式
法定福利費
1
式
小計
【仕上ﾕﾆｯﾄ等】
ｱﾙﾐｶｰﾃﾝﾚｰﾙ | C型 ｼﾝｸﾞﾙ
165
ｍ
ｶｰﾃﾝ | W3670×H1500
| 防炎加工品 | 4
| 遮光 引分 房掛け共 |  | か所
ｶｰﾃﾝ | W3670×H2200
| 防炎加工品 | 21
| 遮光 引分 房掛け共 |  | か所
ｶｰﾃﾝ | W3670×H2850
| 防炎加工品 | 16
| 遮光 引分 房掛け共 |  | か所
ｶｰﾃﾝ | W3670×H1000
| 防炎加工品 | 2
| 遮光 引分 房掛け共 |  | か所
建築工事 細目別内訳
西校舎 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶｰﾃﾝ | W3670×H2700
| 防炎加工品 | 2
| 遮光 引分 房掛け共 |  | か所
行事用黒板 | 1200×1200
| SPに取付 | 16
か所
ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ | ｱﾙﾐ製 天井付 後付け型
| ﾗﾝﾅｰ1個/3m以上 | 68.4
ｍ
ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ | ｱﾙﾐ製 壁付 後付け型
| ﾗﾝﾅｰ1個/3m以上 | 60.3
ｍ
物掛け用木製ﾌｯｸ | 既製品 L=1800 ﾌｯｸ17個
| ｶﾗﾏﾂ集成材 UC塗装共 | 26
か所
物掛け用木製ﾌｯｸ | 既製品 L=3670 ﾌｯｸ37個
| ｶﾗﾏﾂ集成材 UC塗装共 | 21
か所
小計
計
建築工事 細目別内訳
西校舎 |  | 塗装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
( 内 部 )
巾木・階段ｻｻﾗ巾 | 木部 糸幅300以下細巾
木 | 素地ごしらえ共 | 617
ｸﾘﾔｰﾗｯｶｰ塗(CL) |  |  | ｍ
壁ｼﾅ合板・有孔ｼﾅ | 木部 素地ごしらえ共
合板 |  | 885
ｸﾘﾔｰﾗｯｶｰ塗(CL) |  |  | ㎡
腰壁唐松羽目板・ | 木部 素地ごしらえ共
ｼﾅ合板 |  | 734
ｸﾘﾔｰﾗｯｶｰ塗(CL) |  |  | ㎡
梁型ｼﾅ合板・有孔 | 木部 素地ごしらえ共
ｼﾅ合板 |  | 77.9
ｸﾘﾔｰﾗｯｶｰ塗(CL) |  |  | ㎡
梁型 | ﾓﾙﾀﾙ面
AEP塗装 | 工程C種 | 17
㎡
段裏 | ｺﾝｸﾘｰﾄ面
AEP塗装 | 工程B種 | 100
| 下地調整RB種(塗替え面)共 |  | ㎡
階段笠木 | 木部 糸幅300以下細巾
ｸﾘﾔｰﾗｯｶｰ塗(CL) | 素地ごしらえ共 | 27
ｍ
階段手摺 | 木部 糸幅300以下細巾
ｸﾘﾔｰﾗｯｶｰ塗(CL) | 素地ごしらえ共 | 73.2
ｍ
出隅見切 | 木部 糸幅300以下細巾
ｸﾘﾔｰﾗｯｶｰ塗(CL) | 素地ごしらえ共 | 789
ｍ
腰壁見切 | 木部 糸幅300以下細巾
ｸﾘﾔｰﾗｯｶｰ塗(CL) | 素地ごしらえ共 | 512
ｍ
掲示板見切 | 木部 糸幅300以下細巾
ｸﾘﾔｰﾗｯｶｰ塗(CL) | 素地ごしらえ共 | 408
ｍ
小計
(建具廻り)
合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝ | 鋼製防火戸面
ﾄ塗(SOP) | 素地ごしらえ共 | 65.2
㎡
合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝ | ｼｬｯﾀｰ面
ﾄ塗(SOP) | 素地ごしらえ共 | 76.6
㎡
合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝ | 鋼建面
ﾄ塗(SOP) | 素地ごしらえ共 | 13.8
㎡
ｸﾘﾔｰﾗｯｶｰ塗(CL) | 木建面
| 素地ごしらえ共 | 9.9
㎡
小計
計
建築工事 細目別内訳
西校舎 |  | 躯体改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
( 内 部 )
【2・3階X7通り壁
開口補強】
既存壁面目荒らし
4.5
㎡
壁無収縮ﾓﾙﾀﾙ | 試験費共 Fc=30
0.9
ｍ3
ﾓﾙﾀﾙ打設手間 | 圧入工法
| 器具損料共 | 0.9
ｍ3
注入用型枠 | 材工 運搬費共 片面
7.2
㎡
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D13 少量
異形棒鋼 |  | 0.03
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D10 少量
異形棒鋼 |  | 0.02
ｔ
鉄筋加工組立 | 細物 副資材
| 場内小運搬費含む | 0.05
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.05
ｔ
樹脂ｱﾝｶｰ | 下向き D10 躯体ほり込み70
10
本
樹脂ｱﾝｶｰ | 横向き D10 躯体ほり込み70
10
本
樹脂ｱﾝｶｰ | 上向き D10 躯体ほり込み70
22
本
小計
【ﾄｲﾚ洋式化に伴
う床開口補強】
既存便所開口部目 | 床
荒し加工 |  | 2
㎡
差し筋ｱﾝｶｰ | D10 L=450 横向き
24
本
無収縮ﾓﾙﾀﾙ穴埋め | 試験費共 Fc=30
| 止水材共 | 0.2
ｍ3
注入用型枠 | 材工 運搬費共 片面
1.5
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28
1.5
㎡
建築工事 細目別内訳
西校舎 |  | 躯体改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ
| 抗菌防滑耐尿防汚仕様 | 1.5
㎡
小計
( 外 部 )
【1階保健室前ﾃﾗｽ
】
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D10 少量
異形棒鋼 |  | 0.01
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D13 少量
異形棒鋼 |  | 0.04
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
0.05
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.05
ｔ
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度24 S15
| 粗骨材20 | 1
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 人力打設
1
ｍ3
型枠 | 小型構造物用型枠
7
㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
7
㎡
ﾃﾗｽ土間ｺﾝｸﾘｰﾄ
金ｺﾞﾃ仕上げ |  | 4.2
㎡
側溝立上り壁
天端金ｺﾞﾃ仕上げ |  | 2.7
ｍ
小計
【既存床ｺﾝｸﾘｰﾄは | 犬走り部・多目的室2床
つり復旧】
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D13 少量
異形棒鋼 |  | 0.1
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D10 少量
異形棒鋼 |  | 0.03
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
0.1
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.1
ｔ
建築工事 細目別内訳
西校舎 |  | 躯体改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋溶接費 | D13 片側10d以上
137
か所
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度24 S15
| 粗骨材20 | 1.5
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 人力打設
1.5
ｍ3
接着系ｱﾝｶｰ | D13 L=620
124
本
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ | (外部) | 9.7
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 厚張物下地
仕上げ | (内部) | 0.6
㎡
小計
【煙突撤去部鉄骨
補強】
屋根復旧部鉄骨柱 | 200×200程度
ﾍﾞｰｽ下 |  | 12
無収縮ﾓﾙﾀﾙ |  |  | か所
樹脂ｱﾝｶｰ | M16 下向き
24
本
H形鋼 | H-100×100×6×8×12600
| 材料費(ﾛｽ込み) | 1
式
BPL | PL16×150×250 6か所
| 材料費(ﾛｽ込み) | 1
式
C形鋼 | C-150×50×20×2.3@606
| L5500×3本 L=4500×10本 | 1
| 計61.5m 材料費(ﾛｽ込み) |  | 式
材料費引取運搬費 | 4tﾕﾆｯｸ
1
式
工場加工組立現場 | 加工・組立・穴あけ
組立 |  | 6
基
下請け諸経費
1
式
法定福利費
1
式
小計
計
建築工事 細目別内訳
西校舎 |  | 環境配慮改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
( 外 部 )
【ﾚﾍﾞﾙ3】
建具枠廻り斫り | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材
26.9
ｍ
外壁事前清掃 | 真空掃除機
26.9
ｍ
外壁飛散防止措置 | 0.1mmﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ養生
等養生 |  | 76.4
㎡
廃棄物梱包 | ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ、袋詰め
| ﾚﾍﾞﾙ3 | 1
ｍ3
養生使用材撤去費 | ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ・袋詰め・集積含
| ﾚﾍﾞﾙ3 | 76.4
㎡
安全対策費 | 表示看板・作業区画ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ等
| ﾚﾍﾞﾙ3 | 1
式
消耗器具等損料 | 防塵ﾏｽｸﾌｨﾙﾀｰ・保護衣等
| ﾚﾍﾞﾙ3 | 1
式
機械器具損料 | HEPA真空掃除機による清掃
| ﾚﾍﾞﾙ3 | 26.9
ｍ
小計
( 内 部 )
【ﾚﾍﾞﾙ3】
3階1・2音楽室 | 吸音ﾃｯｸｽ 梁型・下り壁共
天井仕上材撤去 |  | 221
㎡
煙突撤去 | 石綿ﾊﾟｲﾌﾟ115φ ｺﾝｸﾘｰﾄ巻
10.7
ｍ
同上ｺﾝｸﾘｰﾄ巻撤去 | ｺﾝｸﾘｰﾄ斫り
3.4
ｍ3
同上ｶｯﾀｰ入
14.4
ｍ
(煙突) | 真空掃除機
事前清掃 |  | 10.7
ｍ
(煙突) | 0.1mmﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ養生
飛散等防止措置等 |  | 10.7
養生 |  |  | ｍ
廃棄物梱包 | ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ、袋詰め
| 煙突巻RC含 ﾚﾍﾞﾙ3 | 3.4
ｍ3
建築工事 細目別内訳
西校舎 |  | 環境配慮改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(煙突) | ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ・袋詰め・集積含
養生使用材撤去費 | ﾚﾍﾞﾙ3 | 10.7
ｍ
安全対策費 | 表示看板・作業区画ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ等
| ﾚﾍﾞﾙ3 | 1
式
消耗器具等損料 | 防塵ﾏｽｸﾌｨﾙﾀｰ・保護衣等
| ﾚﾍﾞﾙ3 | 1
式
(煙突) | HEPA真空掃除機による清掃
機械器具損料 | ﾚﾍﾞﾙ3 | 10.7
ｍ
【ﾚﾍﾞﾙ2】 | ※ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾚﾍﾞﾙ2
露出竪配管保護材 | ﾚﾍﾞﾙ2
撤去 |  | 3.7
ｍ
事前清掃 | 真空掃除機
3.7
ｍ
飛散当防止措置等 | 0.1mmﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ養生
養生 |  | 3.7
ｍ
廃棄物梱包 | ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ、袋詰め ﾚﾍﾞﾙ2
0.03
ｍ3
養生使用材撤去費 | ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ・袋詰め・集積含む ﾚﾍﾞﾙ2
3.7
ｍ
安全対策費 | 表示看板・作業区画ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ等
| ﾚﾍﾞﾙ2 | 1
式
消耗器具等損料 | 防塵ﾏｽｸﾌｨﾙﾀｰ・保護衣等 ﾚﾍﾞﾙ2
1
式
機械器具損料 | HEPA真空掃除機による清掃 ﾚﾍﾞﾙ2
3.7
ｍ
小計
【石綿粉じん濃度
測定】
石綿粉じん濃度測 | 外壁南側・北側、煙突、旧第一理科
定 | 室、旧第1・第2音楽室、旧音楽準備
室
処理作業中
7
か所
石綿粉じん濃度測 | 外壁南側・北側、煙突、旧第一理科
定 | 室、旧第1・第2音楽室、旧音楽準備
室
処理作業後
7
か所
小計
建築工事 細目別内訳
西校舎 |  | 環境配慮改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
建築工事 細目別内訳
西校舎 |  | 外構改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存防球ﾈｯﾄ | 防球ﾈｯﾄ:W27.0×H4.0ｍ
取外し再取付 | 既存ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺にﾛｰﾌﾟ固定 | 1
式
北側ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ復旧 | 朝日ﾌｪﾝｽPC-A1200同等品
| 既存RCｺｱ抜き共 | 8
ｍ
ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ横 | 防球ﾈｯﾄ:L5.0×H4.0ｍ
既存防球ﾈｯﾄ | ﾊﾞｯｸﾈｯﾄﾌｪﾝｽにﾛｰﾌﾟ固定 | 1
取外し再取付 |  |  | 式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 密粒度ｱｽｺﾝt50 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝt150
| ﾚﾍﾞﾙ調整等含む | 351
㎡
西校舎西側倉庫
移設・復旧 |  | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
西校舎 |  | 解体撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【撤去】
( 外 部 )
屋根ｶﾗｰ鉄板瓦棒 | t=0.4 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ共
葺き撤去 | 集積・分別共 | 931
㎡
屋根ｶﾗｰ鉄板水切 | t=0.4
り撤去 | 集積・分別共 | 90.6
㎡
水切取合いｼｰﾘﾝｸﾞ | 集積・分別共
撤去 |  | 90.6
ｍ
雪止めｱﾝｸﾞﾙ撤去 | 取付金物共 L=50×50
| 集積・分別共 | 277
ｍ
ｶﾗｰ鉄板ﾙｰﾌﾃﾞｯｷ撤 | H=88
去 | 集積・分別共 | 84.5
㎡
ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ撤去 | 集積・分別共
58
ｍ
煙突ｽﾃﾝﾚｽ陣笠撤 | 1200×750 t=1.2
去 | 集積・分別共 | 6
か所
笠木ｶﾗｰ鉄板撤去 | t=0.4 糸=330
| 集積・分別共 | 39.3
ｍ
屋根木毛板撤去 | t=25
| 集積・分別共 | 22.7
㎡
ｽﾃﾝﾚｽ軒樋撤去 | 糸500
| 集積・分別共 | 147
ｍ
樋受金物撤去 | FB-4×30 @500
| 集積・分別共 | 164
か所
鋼管竪樋撤去 | WGP 114.3φ 樋足共
| 集積・分別共 | 206
ｍ
ﾊﾞﾙｺﾆｰPC笠木撤去 | 2・3階
| 集積・分別共 | 147
ｍ
ﾊﾞﾙｺﾆｰ金属手摺撤 | 2・3階
去 | 集積・分別共 | 147
ｍ
打継ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積・分別共
260
ｍ
取合いｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積・分別共
101
ｍ
外壁開口部周囲ｼｰ | 集積・分別共
ﾘﾝｸﾞ撤去 |  | 1,018
ｍ
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ | ｱﾙﾐ製
撤去 | 集積・分別共 | 10.6
ｍ
建築工事 細目別内訳
西校舎 |  | 解体撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1階南ﾃﾗｽ
土間ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切 |  | 8.8
り |  |  | ｍ
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ
| 集積・分別共 | 1.3
ｍ3
北側既存ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ | H=1150
撤去 |  | 8
ｍ
既存駐車用ｺﾞﾑﾏｯﾄ | 1800×2000 t15程度
撤去 |  | 30
枚
ｱﾙﾐ製建具撤去 | 枠・ｶﾞﾗｽ含
21.5
㎡
鋼製建具撤去 | 枠含
27.4
㎡
ｼｬｯﾀｰ撤去 | 枠含
20.7
㎡
木製ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ撤去 | 下枠Uｽﾃﾝﾚｰﾙ共
304
㎡
木製建具撤去 | 枠・ｶﾞﾗｽ含
28.4
㎡
木製建具撤去 | 枠含
21.3
㎡
建具枠廻り斫り | 外部内部建具
| ﾉﾝｱｽﾍﾞｽﾄ部分 | 210
ｍ
犬走り部
土間ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ入 |  | 41.6
れ |  |  | ｍ
犬走り部 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 溶接用鉄筋出し共 | 1.5
ｍ3
小計
( 内 部 )
床下地撤去 | ﾓﾙﾀﾙ
| 集積・分別共 | 1,005
㎡
床仕上撤去 | ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ
| ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ裏金物共 | 565
| 集積・分別共 |  | ㎡
床仕上撤去 | ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ
| 集積・分別共 | 1,234
㎡
床仕上撤去 | ﾗﾜﾝ合板
| 集積・分別共 | 3.2
㎡
階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ金物 | 集積・分別共
撤去 |  | 164
ｍ
建築工事 細目別内訳
西校舎 |  | 解体撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
多目的室2
床ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ入れ |  | 3.2
ｍ
多目的室2 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
床ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 |  | 0.07
ｍ3
幅木撤去 | 木製
| 集積・分別共 | 49.9
ｍ
壁合板張撤去 | 一重張
| 集積・分別共 | 361
㎡
壁合板張撤去 | 下地裏面寒冷紗貼ｸﾞﾗｽｳｰﾙ共
| 集積・分別共 | 114
㎡
壁木軸組撤去 | 集積・分別共
509
㎡
壁RC壁撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ
| 集積・分別共 | 5
ｍ3
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ﾉﾝｱｽﾍﾞｽﾄ部分
81.9
ｍ
壁仕上撤去 | 掲示ｸﾛｽ
| 集積・分別共 | 203
㎡
天井ﾎﾞｰﾄﾞ・合板 | 一重張 塩ビ廻縁撤去含 梁型共
張撤去 | 集積・分別共 | 1,775
㎡
天井下地組撤去 | LGS下地
| 集積・分別共 | 28.2
㎡
天井木下地組撤去 | 梁型・下り壁共
| 集積・分別共 | 193
㎡
小計
(什器類撤去)
ｱｲﾛﾝ台撤去 | D650×W6380×H650
1
か所
ｽﾃﾝﾚｽ流し撤去 | D650×W1750×H800
4
か所
ｽﾃﾝﾚｽ流し撤去 | D650×W1830×H800
2
か所
ｽﾃﾝﾚｽ流し撤去 | D650×W1880×H650
1
か所
ｽﾃﾝﾚｽ流し撤去 | D650×W1830×H650
1
か所
ｽﾄｰﾌﾞ入れ撤去 | D675×W755×H1160
2
か所
建築工事 細目別内訳
西校舎 |  | 解体撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
黒板撤去 | D200×W3600×H1200
1
か所
楽器戸棚撤去 | D700×W1780×H1900
3
か所
楽器戸棚撤去 | D700×W1800×H1900
3
か所
観察台撤去 | D300×W4500×H650
1
か所
観察台撤去 | D300×W2650×H650
1
か所
観察台撤去 | D300×W4500×H680
10
か所
観察台撤去 | D550×W3700×H650
2
か所
観察台撤去 | D650×W1830×H650
1
か所
教師用戸棚撤去 | D650×W1610×H1600
1
か所
教師用戸棚撤去 | D675×W1610×H1500
1
か所
教師用戸棚撤去 | D675×W1610×H1600
13
か所
教師用戸棚撤去 | D675×W1650×H1600
1
か所
黒板撤去 | D150×W3600×H1200 枠共
1
か所
掲示板撤去 | D100×W1000×H1200
1
か所
掲示板撤去 | D100×W1100×H1200
2
か所
掲示板撤去 | D100×W1600×H1200
1
か所
掲示板撤去 | D100×W1610×H500
4
か所
掲示板撤去 | D100×W1650×H450
1
か所
掲示板撤去 | D100×W1800×H1200
1
か所
掲示板撤去 | D100×W2700×H1200
1
か所
建築工事 細目別内訳
西校舎 |  | 解体撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
掲示板撤去 | D100×W2800×H1200
1
か所
掲示板撤去 | D100×W600×H1200
1
か所
掲示板撤去 | D100×W650×H1200
10
か所
掲示板撤去 | D100×W700×H1200
1
か所
掲示板撤去 | D100×W800×H1200
1
か所
掲示板撤去 | D100×W900×H1200
1
か所
戸棚撤去 | D600×W1800×H1100
9
か所
戸棚撤去 | D600×W485×H1100
1
か所
戸棚撤去 | D650×W1880×H650
3
か所
黒板撤去 | D150×W1800×H1200
1
か所
黒板撤去 | D150×W3600×H1200
2
か所
黒板撤去 | D365×W3600×H1200
13
か所
作業台撤去 | D650×W1830×H650
1
か所
収納戸棚撤去 | D500×W1800×H1900
2
か所
食品戸棚撤去 | D700×W1800×H1900
3
か所
生徒用ﾛｯｶｰ撤去 | D365×W6220×H1100
10
か所
掃除具入撤去 | D400×W455×H1800
18
か所
吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去 | D2500×W7000×H1200
1
か所
展示ﾌﾞｰｽ撤去 | D550×W1820×H2610
2
か所
配管ﾄﾚﾝﾁ | SUS枠共 450×300
床点検口撤去 |  | 4
か所
建築工事 細目別内訳
西校舎 |  | 解体撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管ﾄﾚﾝﾁ | SUS枠共 450×600
床点検口撤去 |  | 27
か所
備品戸棚撤去 | D450×W1768×H1900
3
か所
木製机撤去 | 800×1900×700
2
か所
木製机撤去 | 860×1400×700
20
か所
配管ﾄﾚﾝﾁ | SUS枠共 1000×1000
床点検口撤去 |  | 1
か所
天井点検口撤去 | 450角
26
か所
雨具掛床ｽﾃﾝﾚｽ見
切撤去 |  | 38
ｍ
壁雨具掛撤去 | SUS製
38
ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去 | CB製 150×900×H850
14
か所
三面鏡撤去 | 450×1200
1
か所
三面鏡撤去 | 900×1200
1
か所
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去
165
ｍ
ｶｰﾃﾝ撤去
344
㎡
ﾒｯｼｭ一体型ｶｰﾃﾝ撤
去 |  | 19.8
㎡
床点検口撤去 | 600角
1
か所
階段笠木手摺撤去 | 165×60
26
ｍ
階段木製手摺撤去 | φ60.5
33.3
ｍ
階段部掲示板撤去 | W3100×H1700
2
か所
階段部掲示板撤去 | W3100×H700
2
か所
3階廊下手摺撤去 | SUS製 φ60
45.1
ｍ
建築工事 細目別内訳
西校舎 |  | 解体撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
小計
計
建築工事 細目別内訳
西校舎 |  | 発生材処理 |  |  | 発生材運搬(積込み共)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(積込費)
発生材積込 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋)
41.9
ｍ3
発生材積込 | 木くず
67.8
ｍ3
発生材積込 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
7.8
ｍ3
発生材積込 | ﾎﾞｰﾄﾞ類
16
ｍ3
発生材積込 | 板ｶﾞﾗｽ
2.3
ｍ3
発生材積込 | 混合廃棄物
12.3
ｍ3
発生材積込 | ｶﾞﾗｽくず(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ類)
2.9
ｍ3
発生材積込 | 鉄くずH3
16.3
ｔ
発生材積込 | ｱﾙﾐくず
4.2
ｔ
発生材積込 | ｺﾞﾑくず(駐車用ｺﾞﾑﾏｯﾄ)
1.6
ｍ3
発生材積込 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材類※ﾚﾍﾞﾙ3
| (ｺﾝｸﾘｰﾄ類) | 11.4
ｍ3
発生材積込 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材類※ﾚﾍﾞﾙ3
| (ﾎﾞｰﾄﾞ類) | 2
ｍ3
発生材積込 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材類※ﾚﾍﾞﾙ2
| (ｶﾞﾗｽくず) | 0.03
ｍ3
小計
(運搬費)
発生材運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋) 10t車 片道12km程
| 度 | 41.9
ｍ3
発生材運搬 | 木くず 10t車 片道12km程度
67.8
ｍ3
発生材運搬 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 10t車 片道12km程度
7.8
ｍ3
発生材運搬 | ﾎﾞｰﾄﾞ類 10t車 片道12km程度
16
ｍ3
建築工事 細目別内訳
西校舎 |  | 発生材処理 |  |  | 発生材運搬(積込み共)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材運搬 | 板ｶﾞﾗｽ 10t車 片道12km程度
2.3
ｍ3
発生材運搬 | 混合廃棄物 10t車 片道12km程度
12.3
ｍ3
発生材運搬 | ｶﾞﾗｽくず(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ類)
| 10t車 片道12km程度 | 2.9
ｍ3
発生材運搬 | 鉄くずH3 10t車 片道8km程度
16.3
ｔ
発生材運搬 | ｱﾙﾐくず 10t車 片道8km程度
4.2
ｔ
発生材運搬 | ｺﾞﾑくず(駐車用ｺﾞﾑﾏｯﾄ)
| 10t車 片道12km程度 | 1.6
ｍ3
発生材運搬 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材類※ﾚﾍﾞﾙ3
| (ｺﾝｸﾘｰﾄ類) 10t車 片道12km程度 | 11.4
ｍ3
発生材運搬 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材類※ﾚﾍﾞﾙ3
| (ﾎﾞｰﾄﾞ類) 10t車 片道12km程度 | 2
ｍ3
発生材運搬 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材類※ﾚﾍﾞﾙ2
| (ｶﾞﾗｽくず)小型県外 | 1
車
小計
計
建築工事 細目別内訳
西校舎 |  | 発生材処理 |  |  | 発生材処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(処分費)
発生材処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋)
86.1
ｔ
発生材処分費 | 木くず
40.7
ｔ
発生材処分費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
2.7
ｔ
発生材処分費 | ﾎﾞｰﾄﾞ類
12.8
ｔ
発生材処分費 | 板ｶﾞﾗｽ
5.6
ｔ
発生材処分費 | 混合廃棄物
3.2
ｔ
発生材処分費 | ｶﾞﾗｽくず
0.6
ｔ
発生材処分費 | ｺﾞﾑくず
0.8
ｔ
発生材処分費 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材類※ﾚﾍﾞﾙ3
| (ｺﾝｸﾘｰﾄ類) | 11.4
ｍ3
発生材処分費 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材類※ﾚﾍﾞﾙ3
| (ﾎﾞｰﾄﾞ類) | 2
ｍ3
発生材処分費 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材類※ﾚﾍﾞﾙ2
| (ｶﾞﾗｽくず) 0.03m3 | 1
ｍ3
(有価物)
有価物 | 鉄くずH3
▲16.3
ｔ
有価物 | ｱﾙﾐくず
▲4.2
ｔ
計
建築工事 細目別内訳
ポンプ庫 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
仮設材運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
計
建築工事 細目別内訳
ポンプ庫 |  | 防水改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋根ｽﾗﾌﾞ水洗い | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 10～15MPa程度
17.6
㎡
屋根ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | L4X工法 X-2
17.6
㎡
ｶﾞﾗﾘ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ | 変成ｼﾘｺｰﾝ(MS-2)
| 15×10 | 4
ｍ
計
建築工事 細目別内訳
ポンプ庫 |  | 外壁改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外壁水洗い | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 10～15MPa程度
30.7
㎡
外壁ﾓﾙﾀﾙ薄塗り
30.7
㎡
外壁ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | L4X工法 X-2
30.7
㎡
建具周囲防水 | 外部建具 ｶﾞﾗﾘ
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 4
ｍ
計
建築工事 細目別内訳
ポンプ庫 |  | 建具改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鋼製ｶﾞﾗﾘ撤去 | 400×200
2
か所
鋼製ｶﾞﾗﾘ撤去 | 400×400
1
か所
計
建築工事 細目別内訳
ポンプ庫 |  | 建具改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾃﾝﾚｽ製ｶﾞﾗﾘ | W400×H200
2
か所
ｽﾃﾝﾚｽ製ｶﾞﾗﾘ | W400×H400
1
か所
運搬養生費
1
式
取付工事費 | (法定福利費を含む)
1
式
下請け諸経費
1
式
計
建築工事 細目別内訳
ポンプ庫 |  | 発生材処理 |  |  | 発生材運搬(積込み共)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(積込費)
発生材積込 | 金属くず
0.01
ｔ
(運搬費)
発生材運搬 | 金属くず
| 10t車 片道8km程度 | 0.01
ｔ
計
建築工事 細目別内訳
ポンプ庫 |  | 発生材処理 |  |  | 発生材処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(有価物)
有価物 | 金属くず
▲0.01
ｔ
計
建築工事 細目別内訳
受水槽 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
仮設材運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
計
建築工事 細目別内訳
受水槽 |  | 防水改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 外廻りﾊﾟﾈﾙ間 目地W20
| 集積共 | 105
ｍ
計
建築工事 細目別内訳
受水槽 |  | 防水改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
( 外 部 )
【ｺﾝｸﾘｰﾄ造】
下地処理 | ｽﾗﾌﾞ面・壁面立下部
水洗い | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 10～15MPa程度 | 44.1
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | ｽﾗﾌﾞ面
| 特化物無配合1成分形 | 21
| ｴﾊﾞｰｺｰﾄZero-1H ZHM-200仕様同等 |  | ㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | 壁面立下部
| 特化物無配合1成分形 | 23.1
| ｴﾊﾞｰｺｰﾄZero-1H ZHM-200仕様同等 |  | ㎡
【ﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ】
ｼｰﾘﾝｸﾞ打替え | 外廻りﾊﾟﾈﾙ間 目地W20
変成ｼﾘｺﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ | ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材共 | 105
ｍ
小計
( 内 部 )
下地処理 | 床・壁
全面ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ処理 |  | 94.5
㎡
下地処理 | 床・壁
水洗い | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 10～15MPa程度 | 94.5
㎡
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系塗膜 | 床・壁
防水 | ｱｸｱｼｬｯﾀｰ ACG-2P工法同等 | 94.5
㎡
小計
計
建築工事 細目別内訳
受水槽 |  | 発生材処理 |  |  | 発生材運搬(積込み共)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(積込費)
発生材積込 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
0.02
ｍ3
(運搬費)
発生材運搬 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 10t車 片道12km程度
0.02
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳
受水槽 |  | 発生材処理 |  |  | 発生材処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(処分費)
発生材処分費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
0.01
ｔ
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細
西校舎 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
墨出し(内部改修) | 複合改修
2,212
㎡
計
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
くさび緊結式足場 | W=900 高さ20m未満
(手すり先行方式) | 存置6ヶ月程度 | 2,075
| 掛払・賃料・基本料・運搬費共 |  | ㎡
ﾊﾞﾙｺﾆｰ単管足場 | 1・2・3階 地足場同等
| 存置2ヶ月程度 | 281
| 掛払・賃料・基本料共 |  | ㎡
計
内部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
内部階段天井用単 | 存置1ヶ月程度
管足場 | 掛払・賃料・基本料共 | 170
㎡
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 2,042
| - |  | ㎡
計
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
災害防止 | 垂直養生ｼｰﾄ 防炎Ⅰ類
| 存置6ヶ月程度 | 2,075
| 掛払・賃料・基本料共 |  | ㎡
足場脚部屋根養生 | 合板足場板24×400 養生ｼｰﾄ
| 掛払・賃料・基本料・運搬費共 | 86.4
㎡
計
建築工事 別紙明細
西校舎 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
養生費 | 屋根改修
931
㎡
養生費 | 防水改修
240
㎡
養生(外壁改修)
341
㎡
養生(内部改修) | 複合改修
2,212
㎡
計
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
整理清掃後片付け | 屋根改修
931
㎡
整理清掃後片付け | 防水改修
240
㎡
整理清掃後片付け | 外壁改修
341
㎡
整理清掃後片付け | 内部改修
2,212
㎡
計
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
仮設材運搬
(地足場) |  | 281
㎡
仮設材運搬
(内部階段 |  | 170
仕上足場) |  |  | ㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 2,075
㎡
計
建築工事 別紙明細
西校舎 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存天井下地調整 | 軽量鉄骨天井下地 |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
内装工
12
人
計
建築工事 別紙明細
ポンプ庫 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
くさび緊結式足場 | W=600 10m未満 登り桟橋共
| 存置2ヶ月程度 | 57.9
| 掛払・賃料・基本料・運搬費共 |  | ㎡
計
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
災害防止 | 垂直養生ｼｰﾄ 防炎Ⅰ類
| 存置2ヶ月程度 | 57.9
| 掛払・賃料・基本料共 |  | ㎡
計
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
養生 | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 15.4
㎡
養生(外壁改修)
19.9
㎡
計
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
整理清掃後片付け | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 15.4
㎡
整理清掃後片付け
(外壁改修) |  | 19.9
㎡
計
建築工事 別紙明細
ポンプ庫 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設材運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 57.9
㎡
計
建築工事 別紙明細
受水槽 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
くさび緊結式足場 | W=600 10m未満 登り桟橋共
| 存置2ヶ月程度 | 67.8
| 掛払・賃料・基本料・運搬費共 |  | ㎡
計
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
災害防止 | 垂直養生ｼｰﾄ 防炎Ⅰ類
| 存置2ヶ月程度 | 67.8
| 掛払・賃料・基本料共 |  | ㎡
計
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
養生(外壁改修)
26.4
㎡
計
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
整理清掃後片付け
(外壁改修) |  | 26.4
㎡
計
仮設材運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 67.8
㎡
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
西校舎廻り鋼板仮 | 存置11ヶ月程度
囲い | H=3000 | 170
| 掛払・賃料・基本料・運搬費共 |  | ｍ
職員駐車場廻り鋼 | 存置11ヶ月程度
板仮囲い | H=3000 | 21.5
| 掛払・賃料・基本料・運搬費共 |  | ｍ
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | H=1800 W=6000 存置11ヶ月
2
か所
養生鉄板敷 | t=22 存置11ヶ月
| 敷設・撤去・運搬・撤去後の整地共 | 972
㎡
乗入構台 | W=4000 L=20000 撤去共
1
式
進入路最下部 | RC-40 t=150程度
既存取合部調整 |  | 10.8
㎡
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ | 16t 屋根工事用
2
台
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ | 10t
8
台
仮設通路 | 西校舎南側
| 歩行者ﾏｯﾄ共 | 120
㎡
石標撤去・復旧 | H=1000
1
か所
日時計撤去・復旧 | H=1200
1
か所
百葉箱 | H=1800
取外し・再取付 |  | 1
か所
支障木伐採 | ｲﾁｮｳ φ600 H=10m
| 運搬・処分共 | 1
本
交通誘導員 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
VOC濃度測定検査 | しゅん工前 13か所
| ｱｸﾃｨﾌﾞ方式 | 1
式
煙突石綿含有調査 | X1～X9 1か所
| X9～X18 1か所 | 2
か所
仮設間仕切 | LGS65+石膏ﾎﾞｰﾄﾞt12.5素地 片面張
26
㎡
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
交通誘導員 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
交通誘導警備員B
200
人
計