## 設計書甲
設 甲 号
項 | 建設改良費 |  |  |  | 目 | 浄水施設費 |  | 節 | 工事請負費 |  | 工 種 | 機械器具設置
課 長 |  |  | 主 幹 |  |  | 課長補佐 | 係 長 |  |  | 照 査 |  | 設計者
令和 | ５ | 年度 |  | 犀川浄水場９・10号井戸取水ポンプ更新 | [6 empty] | 工事実施設計書
工 事 場 所 | [10 empty] | 地区コード |  | ２７１７
長野市差出南三丁目
設 計 大 要 | [9 empty] | 履 行 期 間
[10 empty] | 着工年月日 | 契 約 日 か ら
[10 empty] | 竣工年月日 | 令和 ７年 ３月 １７日
コード
[10 empty] | 所 属 課 | 浄水課 |  | ７０５０００
設 甲 号（２）
起 工 理 由
設 計 金 額
工 事 価 格
|  |  | 金 |  |  |  |  | 円
|  |  | 消 費 税 等 相 当 額 | [5 empty] | 消費税等相当額 ＝ 工事価格 × |  |  | 10
100
|  |  | 金 |  |  |  |  | 円
請 負 工 事 費
|  |  | 金 |  |  |  |  | 円
老朽化している井戸取水ポンプの取替更新工事を行うもの
地下水取水ポンプ更新 一式
（内訳）
深井戸水中モータポンプ 口径250A ３相400V×75kW １台
深井戸水中モータポンプ 口径250A ３相400V×90kW １台
揚水管交換 口径250A L=2,750mm 36本
ポンプ制御盤改造 90kW用 １面
発注者指定型週休２日試行工事

## 設計書乙
設 乙 号
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費 | 機械器具設置
設 備 工
機 器 費
|  |  | 機 器 費 | 式 | 1 |  |  | 内 訳 第 １ 号
|  | 計 | [5 empty] | ［機 器 費］
直接工事費
|  |  | 輸 送 費 | 式 | 1 |  |  | 内 訳 第 ２ 号
|  |  | 計 |  |  |  |  | （輸 送 費）
|  |  | 直接材料費 | 式 | 1 |  |  | 内 訳 第 ３ 号
|  |  | 補助材料費 | 式 | 1
|  |  | 計 |  |  |  |  | （材 料 費）
|  |  | 一般労務費 | 式 | 1 |  |  | 内 訳 第 ４ 号
機械設備据付
|  |  | 労 務 費 | 式 | 1 |  |  | 内 訳 第 ５ 号
|  |  | 計 |  |  |  |  | （労 務 費）
|  |  | 複合工費 | 式 | 1 |  |  | 内 訳 第 ６ 号
|  |  | 計 |  |  |  |  | （複合工費）
|  |  | 機械経費 | 式 | 1 |  |  | 内 訳 第 ７ 号
|  |  | 計 |  |  |  |  | （直接経費）
|  |  | 仮 設 費 | 式 | 1
|  |  | 計 |  |  |  |  | （仮 設 費）
|  | 計 | [5 empty] | ［直接工事費］
間接工事費
共通仮設費
|  |  | （率） | 式 | 1
|  |  | 準 備 費 | 式 | 1 |  |  | 内 訳 第 ８ 号
|  |  | 計 |  |  |  |  | （共通仮設費）
|  |  | 現場管理費 | 式 | 1
|  |  | 計 |  |  |  |  | （現場間接費）
|  |  | 据付間接費 | 式 | 1
|  |  | 計 |  |  |  |  | （据付間接費）
|  | 計 | [5 empty] | ［間接工事費］
据付工事原価
計〔工事原価〕
一般管理費等
|  |  | 一般管理費等 | 式 | 1
|  | 計 | [5 empty] | ［一般管理費等］
工事価格
消費税等
相当額 |  |  |  | 式 | 1
本工事費
計

## 内訳書
内 訳 書
種 目 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
内訳 第 1 号 機器費
深井戸水中モーターポンプ | 90kW | 1 | 台
深井戸水中モーターポンプ | 75kW | 1 | 台
水中ポンプ制御盤機能増設 | 90kW | 1 | 式
水中ポンプ制御盤更新 | 75kW | 1 | 式
小 計
内訳 第 2 号 輸 送 費
往生地浄水場～施工場所
支給揚水管輸送費 | 14km以下 積込含む | 1 | 式
小 計
内訳 第 3 号 直接材料費
揚水管 | 250A×BHS14KF L=2.75m | 20 | 本
揚水管(支給品) | 250A×BHS14KF L=2.75m | 16 | 本
フランジ接合材 | ボルト・ナットSUS、パッキン 250A×BHS14KF | 38 | セット
フランジ接合材 | ボルト・ナットSUS、パッキン 250A×10K | 6 | セット
メカニカル管継手 | 350A | 2 | 個
SUS304、sch20 250A×350A
1F異径短管 | ×10KF L=1200 | 1 | 本
SUS304、sch20 250A×350A
1F異径短管 | ×10KF L=1030 | 1 | 本
1F異径短管付属材料 | 支持材 | 1 | 式
水位測定配管 | VP30 | 99 | ｍ
水位測定配管付属材料 | 管継手 | 1 | 式
ケーブル | 600V EM-CET 100sq | 135 | m
ケーブル | 600V EM-CET 150sq | 44 | m
端末処理材 | 600V EM-CET 100sq | 1 | 個
端末処理材 | 600V EM-CET 150sq | 4 | 個
井戸ピット蓋 | SUS 1990×1840 | 2 | 枚
水位計中継箱 | JB-454S型 | 1 | 台
信号アレスタ | ALP-VTJMJ(DC24V) | 1 | 個
小 計
内訳 第 4 号 一般労務費
設備機械工 |  |  | 人
配 管 工 |  |  | 人
電 工 |  |  | 人
普通作業員 |  |  | 人
週休２日工事経費補正 |  | 1 | 式
小 計
内訳 第 5 号 機械設備据付労務費
機械設備据付工 |  |  | 人
技 術 者（据付） |  |  | 人
技術者（試験調整） |  |  | 人
週休２日工事経費補正 |  | 1 | 式
小 計
内訳 第 6 号 複合工費
井戸蓋止水処理 | 9号・10号井戸 材工共 | 2 | 箇所
ポンプケーブル接続部防水処理 | 9号・10号井戸 材工共 | 2 | 箇所
電極ケーブル接続部防水処理 | 7号・9号・10号井戸 材工共 | 3 | 箇所
小 計
内訳 第 7 号 機械経費
機械経費（率） |  | 1 | 式
クレーン賃料 | 10t、オペレータ付き | 5 | 台・日
週休２日工事経費補正 |  | 1 | 式
小 計
内訳 第 8 号 準備費
産廃収集運搬費 |  | 1 | 式
産廃処分費 |  | 1 | 式
ケーブルナゲット処理 |  | 1 | 式
ケーブル銅線 |  | 1 | 式
小 計