## 表紙
金抜
長 野 市 建 設 部 建 築 課
| 見積期間 | 担 当 | 係 | 係 長 | 課長補佐 | 部 主 幹 | 課 長
令和元年度
日間
工 事 名 | 中条総合市民センター建設 機械設備工事
工 事 場 所 | 長野市 中条
竣 工 期 日 |  |  | 2021-03-15
中条総合市民センター
工 事 概 要 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造一部鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 地上２階 延べ 2,285.49㎡
上記に伴う機械設備工事一式
| Ⅰ | 機械設備工事
１．空気調和設備
２．換気設備
３．自動制御設備
４．衛生器具設備
５．給水設備
６．排水設備
７．給湯設備
８．消火設備
９．昇降機設備
設 計 者 資 格
住 所 氏 名 印
Note on E17: 竣工期日を入力

## 工事内訳
中条総合市民センター建設 機械設備工事 金抜内訳書 （参考数量） |  |  |  |  | 中条総合市民センター建設 機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
中条総合市民センター建設 機械設備工事 金抜内訳書 （参考数量） |  |  |  |  | 中条総合市民センター建設 機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
昇降機設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
自動制御設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
給湯設備
1
式
消火設備
1
式
計
昇降機設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
昇降機設備工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
空気調和設備
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
換気設備
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
換気設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
自動制御設備
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
自動制御設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
衛生器具設備
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 9
給水設備
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
屋外給水設備
1
式
屋内給水設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 10
排水設備
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
屋外排水設備
1
式
屋内排水設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 11
給湯設備
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給湯設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 12
消火設備
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
消火設備
1
式
計
昇降機設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 13
昇降機設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
エレベーター設備
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 14
空気調和設備
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | １）支所
1
式
空気調和設備 | ２）公民館
1
式
空気調和設備 | ３）中条会館
1
式
空気調和設備 | ４）博物館
1
式
空気調和設備 | ５）共用部
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 15
換気設備
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
換気設備 | １）支所
1
式
換気設備 | ２）公民館
1
式
換気設備 | ３）中条会館
1
式
換気設備 | ４）博物館
1
式
換気設備 | ５）共用部
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 16
自動制御設備
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
自動制御設備 | １）支所
1
式
自動制御設備 | ２）公民館
1
式
自動制御設備 | ３）中条会館
1
式
自動制御設備 | ４）博物館
1
式
自動制御設備 | ５）共用部
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 17
衛生器具設備
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 18
給水設備
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
屋外給水設備 | 屋外給水設備
1
式
計
屋内給水設備 | １）支所
1
式
屋内給水設備 | ２）公民館
1
式
屋内給水設備 | ３）共用
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 19
排水設備
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
屋外排水設備
1
式
計
屋内排水設備 | １）支所
1
式
屋内排水設備 | ２）公民館
1
式
屋内排水設備 | ３）共用
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 20
給湯設備
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給湯設備 | １）支所
1
式
給湯設備 | ２）公民館
1
式
給湯設備 | ３）共用
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 21
消火設備
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
消火設備 | パッケージ型消火設備
1
式
消火設備 | 消火器設備
1
式
計
昇降機設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 22
昇降機設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
エレベーター設備
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
空気調和設備 |  | 空気調和設備 |  |  | １）支所
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACP-1 | 天井ｶｾｯﾄ四方向ﾀｲﾌﾟ
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：14.0KW 暖房：16.0KW | 3
ﾂｲﾝﾀｲﾌﾟ |  |  | 組
ACP-3 | 天井ｶｾｯﾄ四方向
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：14.0KW 暖房：16.0KW | 1
ﾂｲﾝﾀｲﾌﾟ |  |  | 組
ACP-8 | 天井ｶｾｯﾄ四方向
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：10.0KW 暖房：11.2KW | 1
ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ |  |  | 組
ACP-9 | 天井ｶｾｯﾄ四方向
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：7.1KW 暖房：8.0KW | 1
ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ |  |  | 組
ACP-13 | 壁掛形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：4.0KW 暖房：5.0KW | 1
壁掛形 |  |  | 組
ACP-21 | 天井吊型
中温用ｴｱｺﾝ | 冷房：4.7KW | 1
組
ACP-22 | 天井ｶｾｯﾄ一方向
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：4.0KW 暖房：5.0KW | 1
ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ |  |  | 組
集中リモコン | 最大16グループ
1
個
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 83
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 189
ｍ
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 83
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 189
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 37
(VP) |  |  | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 36
(VP) |  |  | ｍ
冷媒管 外装 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
式
ﾄﾞﾚﾝ管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 37
| 25A |  | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 36
| 32A |  | ｍ
スリーブ費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
空気調和設備 |  | 空気調和設備 |  |  | ２）公民館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACU-1,ACU-1-1 | 冷房：86.9KW 暖房：100.8KW
直膨式ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ | 風量：13000m3/H | 1
ﾕﾆｯﾄ | 試運転調整共 |  | 基
ACP-4 | 天井ｶｾｯﾄ四方向
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：10.0KW 暖房：11.2KW | 1
ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ |  |  | 組
ACP-5 | 天井ｶｾｯﾄ四方向
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾎﾟｴｱｺﾝ | 冷房：12.5KW 暖房：14.0KW | 1
ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ |  |  | 組
ACP-7 | 天井ｶｾｯﾄ四方向
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：10.0KW 暖房：11.2KW | 1
ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ |  |  | 組
ACP-10 | 天井ｶｾｯﾄ一方向
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：4.0KW 暖房：5.6KW | 1
組
ACP-12 | 壁掛形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.5KW 暖房：2.8KW | 1
壁掛形 |  |  | 組
ACP-14 | 冷房：22.4KW 暖房：26.5KW
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁ |  | 1
屋外機 |  |  | 台
ACP-14-1 | 天井埋込ﾀﾞｸﾄﾀｲﾌﾟ
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房：11.2KW 暖房：12.5KW | 2
屋内機 |  |  | 台
ACP-15 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房：28.0KW 暖房：33.5KW
屋外機 |  | 1
台
ACP-15-1 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 厨房用ｴｱｺﾝ
屋内機 | 冷房：14.0KW 暖房：16.0KW | 2
台
ACP-16 | 天井ｶｾｯﾄ四方向
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：10.0KW 暖房：11.2KW | 1
ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ |  |  | 組
ACP-18 | 天井ｶｾｯﾄ四方向
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：10.0KW 暖房：11.2KW | 1
ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ |  |  | 組
ACP-19 | 天井ｶｾｯﾄ四方向
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：10.0KW 暖房：11.2KW | 1
ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ |  |  | 組
ACP-20 | 天井ｶｾｯﾄ四方向
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：10.0KW 暖房：11.2KW | 1
ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ |  |  | 組
集中リモコン | 最大16グループ
1
個
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 8
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 268
ｍ
冷媒用 | 19.05外径( 3/4B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 22
ｍ
冷媒用 | 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 85
ｍ
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 8
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
空気調和設備 |  | 空気調和設備 |  |  | ２）公民館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 328
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 47
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 55
(VP) |  |  | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 59
(VP) |  |  | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 12
(VP) |  |  | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) |  |  | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
冷媒管 外装 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
式
ﾄﾞﾚﾝ管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 55
| 25A |  | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 59
| 32A |  | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 12
| 40A |  | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 7
| 40A |  | ｍ
防火区画貫通処理 | φ100
| 耐火ｷｬｯﾌﾟ共 | 1
式
機器搬入費
1
式
スリーブ費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
空気調和設備 |  | 空気調和設備 |  |  | ３）中条会館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACP-6 | 天井ｶｾｯﾄ四方向
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：12.5KW 暖房：14.0KW | 1
ﾂｲﾝﾀｲﾌﾟ |  |  | 組
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 30
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 30
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) |  |  | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 10
(VP) |  |  | ｍ
冷媒管 外装 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
式
ﾄﾞﾚﾝ管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7
| 25A |  | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10
| 32A |  | ｍ
スリーブ費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
空気調和設備 |  | 空気調和設備 |  |  | ４）博物館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACP-17 | 天井ｶｾｯﾄ四方向
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：12.5KW 暖房：14.0KW | 1
ﾂｲﾝﾀｲﾌﾟ |  |  | 組
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 30
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 30
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP) |  |  | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 15
(VP) |  |  | ｍ
冷媒管 外装 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
式
ﾄﾞﾚﾝ管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 6
| 25A |  | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 15
| 32A |  | ｍ
スリーブ費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
空気調和設備 |  | 空気調和設備 |  |  | ５）共用部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACP-2 | 天井ｶｾｯﾄ四方向
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：10.0KW 暖房：11.2KW | 1
ﾂｲﾝﾀｲﾌﾟ |  |  | 組
ACP-11 | 壁掛形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：2.5KW 暖房：2.8KW | 1
組
EH-1 | 天井埋込型 1φ200V 0.8KW
遠赤外線ヒーター |  | 1
台
EH-2 | スチール製 200V 1.00kW 680幅
電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ | イタズラ防止カバー付 | 6
| - |  | 組
EH-3 | スチール製 200V 0.50kW 490幅
電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ | イタズラ防止カバー付 | 2
| - |  | 組
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 25
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 13
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 21
ｍ
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 38
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 21
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 33
(VP) |  |  | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 16
(VP) |  |  | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
冷媒管 外装 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
式
ﾄﾞﾚﾝ管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 20A |  | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5
| 25A |  | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 33
| 32A |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
空気調和設備 |  | 空気調和設備 |  |  | ５）共用部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾄﾞﾚﾝ管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5
| 40A |  | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 16
| 40A |  | ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 40A
| 1000H | 4
ｍ
浸透桝 | PC-1 1000H MHA
4
組
配管用防虫網 | 40A
3
個
配管用防虫網 | 32A
1
個
スリーブ費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
換気設備 |  | 換気設備 |  |  | １）支所
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
HEU-1 | ﾀﾞｸﾄ型 風量：1000m3/H
熱交換型換気ﾌｧﾝ |  | 2
台
HEU-2 | ﾀﾞｸﾄ型 風量：500m3/H
熱交換型換気ﾌｧﾝ |  | 2
台
HEU-4 | ﾀﾞｸﾄ型 風量：250m3/H
熱交換型換気ﾌｧﾝ |  | 1
台
HEU-5 | 天井ｶｾｯﾄ型 風量：100m3/H
熱交換型換気ﾌｧﾝ |  | 2
台
HEU-6 | 天井ｶｾｯﾄ型 風量：150m3/H
熱交換型換気ﾌｧﾝ |  | 1
台
F-2 天井扇 | 低騒音ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ
| 風量：150m3/H | 3
台
F-4 天井扇 | 低騒音ｵｰﾙ金属ﾀｲﾌﾟ
| 風量：250m3/H | 3
台
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 250㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 82
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 32
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 22
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 80
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250㎜ | 82
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200㎜ | 32
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 22
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ | 66
| 保温厚25 |  | ｍ
給排気グリル | 420角 （PZ-N25GM）
10
個
給排気グリル | 320角 （PZ-N15GM）
2
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 200φ
10
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 150φ
4
個
丸型防風板付 | SUS製150φ
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟFD付 |  | 1
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
換気設備 |  | 換気設備 |  |  | １）支所
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 100φ
10
個
スリーブ費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
換気設備 |  | 換気設備 |  |  | ２）公民館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
HEU-1 | ﾀﾞｸﾄ型 風量：1000m3/H
熱交換型換気ﾌｧﾝ |  | 2
台
HEU-2 | ﾀﾞｸﾄ型 風量：500m3/H
熱交換型換気ﾌｧﾝ |  | 3
台
HEU-3 熱交換型 | ﾀﾞｸﾄ型 風量：350m3/H
換気ﾌｧﾝ |  | 4
台
HEU-6 | 天井ｶｾｯﾄ型 風量：150m3/H
熱交換型換気ﾌｧﾝ |  | 1
台
F-2 天井扇 | 低騒音ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ
| 風量：150m3/H | 4
台
F-3 天井扇 | 低騒音ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ
| 風量：200m3/H | 1
台
F-4 天井扇 | 低騒音ｵｰﾙ金属ﾀｲﾌﾟ
| 風量：250m3/H | 1
台
F-5 天井扇 | ｵｰﾙ金属ﾀｲﾌﾟ
| 風量：600m3/H ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ共 | 4
台
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.8mm(751～1200mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 63
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 133
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 44
㎡
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.6mm(451～750mm)
(ｼｰﾙ有) |  | 39
㎡
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.8mm(751～1500mm)
(ｼｰﾙ有) |  | 6
㎡
組立ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ有 1.2mm(2201mm～)
8
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 61
| 保温厚25 |  | ㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出
| ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 25
| 保温厚50 |  | ㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ | 30
| 保温厚50 |  | ㎡
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
| ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 52
㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 250㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 40
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 225㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 22
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
換気設備 |  | 換気設備 |  |  | ２）公民館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 49
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 165
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 11
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250㎜ | 40
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 225㎜ | 22
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200㎜ | 49
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 141
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ | 6
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 500 500
4
個
丸型防風板付 | SUS製250φ
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ |  | 4
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 200φ
5
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 150φ
14
個
丸型防風板付 | SUS製150φ
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟFD付 |  | 1
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 100φ
5
個
給排気グリル | 420角 （PZ-N25GM）
15
個
給排気グリル | 400角 （PZ-N20GM）
11
個
吹出口 | 自動風向可変パン型吹出口♯25
26
個
スリーブ費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
換気設備 |  | 換気設備 |  |  | ３）中条会館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
HEU-4 | ﾀﾞｸﾄ型 風量：250m3/H
熱交換型換気ﾌｧﾝ |  | 2
台
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 32
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 32
| 保温厚25 |  | ｍ
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 150φ
4
個
給排気グリル | 320角 （PZ-N15GM）
4
個
スリーブ費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
換気設備 |  | 換気設備 |  |  | ４）博物館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
HEU-4 | ﾀﾞｸﾄ型 風量：250m3/H
熱交換型換気ﾌｧﾝ |  | 2
台
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 28
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 28
| 保温厚25 |  | ｍ
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 150φ
4
個
給排気グリル | 320角 （PZ-N15GM）
4
個
スリーブ費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
換気設備 |  | 換気設備 |  |  | ５）共用部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FE-1 | 風量：1250m3/H 防振吊金物共
消音型中間 |  | 2
ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ |  |  | 台
F-1 天井扇 | 低騒音型ｵｰﾙ金属ﾀｲﾌﾟ
| 風量：100m3/H | 1
台
F-2 天井扇 | 低騒音ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ
| 風量：150m3/H | 2
台
F-3 天井扇 | 低騒音ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ
| 風量：200m3/H | 1
台
F-4 天井扇 | 低騒音ｵｰﾙ金属ﾀｲﾌﾟ
| 風量：250m3/H | 2
台
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 300㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 13
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 250㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 18
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 6
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 22
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 62
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300㎜ | 2
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250㎜ | 2
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200㎜ | 3
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 2
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ | 10
| 保温厚25 |  | ｍ
丸型防風板付 | SUS製250φ
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ |  | 1
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 150φ
1
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 100φ
5
個
丸型防風板付 | SUS製200φ
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟFD付 |  | 3
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VH 200 200
14
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
換気設備 |  | 換気設備 |  |  | ５）共用部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VH 200 150
2
個
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
4
㎡
給排気グリル | 400角 （PZ-N20GM）
1
個
給排気グリル | 320角 （PZ-N15GM）
2
個
スリーブ費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
自動制御設備 |  | 自動制御設備 |  |  | １）支所
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 1P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 135
ｍ
EM-ECTFｹｰﾌﾞﾙ | 1.25㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
341
ｍ
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
323
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 30
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 3
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
金属製 | 2個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 9
) |  |  | 個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
自動制御設備 |  | 自動制御設備 |  |  | ２）公民館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 1P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 140
ｍ
EM-ECTFｹｰﾌﾞﾙ | 1.25㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
463
ｍ
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
347
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 141
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 102
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 57
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 16㎜
(G) |  | 102
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
金属製 | 2個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 17
) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150 ×150 ×100
防水(SUS) |  | 3
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
自動制御設備 |  | 自動制御設備 |  |  | ３）中条会館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 1P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 14
ｍ
EM-ECTFｹｰﾌﾞﾙ | 1.25㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
37
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 3
ｍ
金属製 | 2個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 1
) |  |  | 個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
自動制御設備 |  | 自動制御設備 |  |  | ４）博物館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 1P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 26
ｍ
EM-ECTFｹｰﾌﾞﾙ | 1.25㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
44
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 6
ｍ
金属製 | 2個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 2
) |  |  | 個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
自動制御設備 |  | 自動制御設備 |  |  | ５）共用部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 1P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 40
ｍ
EM-ECTFｹｰﾌﾞﾙ | 1.25㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
83
ｍ
VCTｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)
8
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 6
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 4
ｍ
金属製 | 2個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 2
) |  |  | 個
土工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
衛生器具設備 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風大便器 | ﾛｰﾀﾝｸ,温水洗浄便座(乾燥無し)
| - | 11
| SUS製棚付2連紙巻器 |  | 組
洋風大便器 | ﾛｰﾀﾝｸ,温水洗浄便座(乾燥無し)
(多目的) | ﾘﾓｺﾝ洗浄(便蓋無し,強化固定) | 3
| SUS製棚付2連紙巻器 |  | 組
手すり | 跳ね上げ式,L=700
| - | 3
個
手すり | L型,樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ
| 前出寸法120mm | 7
個
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ | 平壁設置
6
組
ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ | 横型
3
組
小便器 | 壁掛け型
7
組
手すり | 小便器用,樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ
| - | 2
個
角型洗面器 | EHW-1 電気温水器一体自動水栓共
9
組
洗面器 | 壁掛洗面器(560*460),自動水栓
| Sﾄﾗｯﾌﾟ - | 2
組
車椅子対応洗面器 | EHW-1 電気温水器一体自動水栓共
3
組
掃除用流し | 横水栓
2
組
オストメイトパッ | 電気温水器付
ク |  | 3
組
立形水栓 | F 8 - 13A
6
個
横水栓 | F12(胴短) - 13A
4
個
擬音装置 | 擬音装置(乾電池式)
8
台
汚物入れ | 樹脂製
11
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 44
給水設備 |  | 屋外給水設備 |  |  | 屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 硬質管・金属製継手接合
| 地中配管 50A | 14
ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 硬質管・金属製継手接合
| 地中配管 40A | 2
ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 硬質管・金属製継手接合
| 地中配管 30A | 78
ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 硬質管・金属製継手接合
| 地中配管 25A | 14
ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 硬質管・金属製継手接合
| 地中配管 20A | 67
ｍ
量水器桝 | MR-2( 50A～75A 700H)
| 既存量水器桝撤去共 | 1
組
量水器取付 | 既設量水器50m/m
1
組
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 32A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
不凍栓 | 40A L=0.8m
2
組
不凍栓 | 25A L=0.8m
2
組
弁桝 | 機 械 VC-P( 550H)
2
組
弁桝 | 機 械 VC-2( 850H)
2
組
弁桝(長野県仕様) | 900H VC-10
1
組
不凍水栓柱 | 20A 1.2m
5
個
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 50A
| 800H | 14
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 40A
| 800H | 2
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 32A
| 800H | 78
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 25A
| 800H | 14
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 20A
| 800H | 67
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 45
給水設備 |  | 屋外給水設備 |  |  | 屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
175
ｍ
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
1
個
地中埋設標 | 鉄 製
12
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 46
給水設備 |  | 屋内給水設備 |  |  | １）支所
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 14
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 3
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 4
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 3
(SGP-VD) |  |  | ｍ
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 床下,暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 14
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 床下,暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 20A |  | ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 20A
| 450H | 3
ｍ
スリーブ費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 47
給水設備 |  | 屋内給水設備 |  |  | ２）公民館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 2
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 29
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 20
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 7
(SGP-VB) |  |  | ｍ
不凍栓 | 25A L=0.6m
2
組
吸気弁 | 15A 寒冷地用
2
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 4
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 29
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 20
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外,多湿 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 7
| 25A |  | ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 20A
| 450H | 2
ｍ
凍結防止帯 | 10m(AC100V) 表示灯有 配管ｻｰﾓ付
| 水用（65℃以下） | 1
本
スリーブ費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 48
給水設備 |  | 屋内給水設備 |  |  | ３）共用
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 29
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 11
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 8
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 74
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 6
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 6
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 10
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 16
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 11
(SGP-VB) |  |  | ｍ
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 4
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 32A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 40A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
吸気弁 | 15A 寒冷地用
4
個
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 29
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 11
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 8
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 80
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 床下,暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 16
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 床下,暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 11
| 20A |  | ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 25A
| 450H | 6
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 49
給水設備 |  | 屋内給水設備 |  |  | ３）共用
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 20A
| 450H | 10
ｍ
スリーブ費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 50
排水設備 |  | 屋外排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 93
(VU) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VU) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VU) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
排水目皿 | C金具 50A
3
個
泥溜桝 | 300×300×420 PC蓋
3
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | SUT(目皿付きﾄﾗｯﾌﾟ桝)
| 主管100-桝径200 600H T-8 | 4
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | SUT(目皿付きﾄﾗｯﾌﾟ桝)
| 主管100-桝径200 900H T-8 | 2
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 起点中間
| 主管100-桝径150 600H T-8 | 3
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 起点中間
| 主管100-桝径150 600H T-14 | 3
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 起点中間
| 主管100-桝径150 900H T-14 | 3
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 起点中間
| 主管100-桝径150 1200H T-14 | 3
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 合流
| 主管100-桝径150 900H T-14 | 6
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 合流
| 主管100-桝径150 1200H T-14 | 2
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | ﾄﾞﾛｯﾌﾟ
| 主管100-桝径150 900H T-14 | 1
組
ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ | 250L FRP製 SUS蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ保護槽
1
組
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 50A
| 600H | 1
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 80A
| 800H | 4
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 100A
| 800H | 93
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 51
排水設備 |  | 屋内排水設備 |  |  | １）支所
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
排水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7
| 100A |  | ｍ
排水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7
| 80A |  | ｍ
排水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 50A |  | ｍ
スリーブ費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 52
排水設備 |  | 屋内排水設備 |  |  | ２）公民館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 5
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 6
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 23
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 29
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 26
(VP) |  |  | ｍ
給水・耐熱性硬質 | 屋内一般 100A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 17
(HTVP) |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 75A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
ｍ
給水・耐熱性硬質 | 屋内一般 50A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(HTVP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 13
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 10
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP) |  |  | ｍ
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 2
個
床上掃除口 | COA 80A
(非防水形) |  | 3
個
流しﾄﾗｯﾌﾟ | T14AA 50A
2
個
配管用防虫網 | 32A
1
個
ﾌﾟﾗｽﾀｰﾄﾗｯﾌﾟ | 床置型 SUS製 SUS製蓋 5L
2
組
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 53
排水設備 |  | 屋内排水設備 |  |  | ２）公民館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 17
| 100A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 80A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 9
| 50A |  | ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 80A
| 450H | 10
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 50A
| 450H | 5
ｍ
スリーブ費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 54
排水設備 |  | 屋内排水設備 |  |  | ３）共用
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 21
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 22
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 20
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 14
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 23
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 16
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 12
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 13
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 12
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 7
個
床上掃除口 | COA 80A
(非防水形) |  | 6
個
床上掃除口 | COA 50A
(非防水形) |  | 4
個
排水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 21
| 100A |  | ｍ
排水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 22
| 80A |  | ｍ
満水継手 | 100A
2
個
満水継手 | 75A
1
個
スリーブ費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 55
給湯設備 |  | 給湯設備 |  |  | １）支所
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EHW-2 | 貯湯量：12L 1φ100V 700W
電気給湯器 |  | 3
組
給湯・耐熱性硬質 | ねじ接合 屋内一般
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 4
(管端防食) |  |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 20A |  | ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 56
給湯設備 |  | 給湯設備 |  |  | ２）公民館
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EHW-2 | 貯湯量：12L 1φ100V 700W
電気給湯器 |  | 1
組
EHW-3 | 貯湯量：25L 1φ200V 2.0KW
電気給湯器 |  | 2
組
EHW-5 | 貯湯量：200L 1φ200V 4.4KW
電気温水器 |  | 1
組
給湯・耐熱性硬質 | ねじ接合 屋内一般
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 22
(管端防食) |  |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 22
| 20A |  | ｍ
仕切弁 | 10K(ねじ･給湯用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 5
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 57
給湯設備 |  | 給湯設備 |  |  | ３）共用
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EHW-2 | 貯湯量：12L 1φ100V 700W
電気給湯器 |  | 2
組
EHW-4 | 貯湯量：25L 1φ200V 2.0KW
電気給湯器 |  | 1
組
給湯・耐熱性硬質 | ねじ接合 屋内一般
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 2
(管端防食) |  |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 20A |  | ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 58
消火設備 |  | 消火設備 |  |  | パッケージ型消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型消火設 | 1型 薬剤81L
備 |  | 6
組
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 59
消火設備 |  | 消火設備 |  |  | 消火器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火器 | ABC粉末(加圧式)3.0kg(A-3,B-7,C)
| - | 8
個
消火器 | ABC粉末(加圧式)3.0kg(A-3,B-7,C)
| 表示板共 | 5
個
消火器 | 強化液(中性)3L(A-2,B-2,C)
| - | 5
個
消火器 | CO2 2.3kg(B-1,C)
1
個
計
昇降機設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 60
昇降機設備工事 |  | エレベーター設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
エレベーター設備
1
式
エレベーター設備 | 定員：11人 定格速度：45m/min
停止ヶ所：2ヶ所
計